Сто лет дополнительному профессиональному образованию в энергетической отрасли 1918 – 2018 гг.

Минэнерго России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Петербургский энергетический институт 
повышения квалификации»

Международный научно-образовательный центр

«Муниципальная энергия»

План повышения квалификации

специалистов и руководящих работников жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год

2015 г

План комплектования групп повышения квалификации руководящих работников и специалистов предприятий ТЭК на 2015 год

| 1. | ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИНСТИТТА......................................................................................... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | План повышения квалификации специалистов и руководящих работников жилищно-коммунального хозяйства | 6 |
| 2.1 | Кафедра Энергосбыта, надзора и энергосберегающих технологий (ЭНЭТ). | 6 |
| 2.2 | Кафедра Эксплуатации тепломеханического оборудования (ЭТМО)........... | 13 |
| 2.3 | Кафедра Электроэнергетического оборудования электрических станций, подстанций и промышленных предприятий (ЭЭСП). | 17 |
| 2.4 | Кафедра Диагностики и управления техническим состоянием энергетического оборудования (ДЭО)..... | 22 |
| 2.5 | Кафедра Экономики и организации управления в энергетике (ЭОУЭ)...................... | 30 |
| 2.6 | Кафедра Диспетчерского управления электрическими станциями, сетями и системами (ДУЭС) | 35 |
| 2.7 | Кафедра Релейной защиты и автоматики электрических станций, сетей и энергосистем (РЗиА)......................... | 39 |
| 2.8 | Кафедра Системы связи, телемеханики и информационно-сетевых технологий (ССТИТ)............................................................................................................................... | 41 |
| 2.9 | Кафедра Энергетического и промышленно-гражданского строительства (ЭПГС) ............ | 44 |
| 2.10 | Кафедра Управления человеческими ресурсами в энергетике (УЧРЭ) ............ | 50 |
| 3 | Гостиница «Энергетик» | 56 |
| 7 | Наши адреса ..................................................... | 58 |

Уважаемые коллеги!

В соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» Минэнерго России (ПЭИПК) и решением Совета Объединения энергетиков Северо-Запада при поддержке ряда отечественных и зарубежных партнеров при ПЭИПК создан научно-образовательный центр «Муниципальная энергия» (НОЦ). Задачами НОЦ являются проведение научно-исследовательской и образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования по всем направлениям деятельности специалистов в системах жизнеобеспечения населенных пунктов и городов.

Перед работниками жилищно-коммунального хозяйства стоят сложные задачи значительного повышения качества и безопасности обеспечения населения холодной и горячей водой, газом, системами вентиляции. Кондиционирования, отопления и водоотведения, снабжения городов и населенных пунктов топливом, электрической и тепловой энергией, решение вопросов экологии и организация транспорта и вывоза мусора. Решение этих задач возможно только в условиях постоянной квалификационной поддержки персонала ЖКХ – что и является предметом деятельности НОЦ в рамках направлений лицензионной деятельности ПЭИПК.

Добро пожаловать в Научно-образовательный центр «Муниципальная энергия»!

д.т.н., профессор,

ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»                                                  А.Н. Назарычев

Заслуженный энергетик Российской Федерации,

д.т.н., профессор, Президент НП «Объединение

энергетиков Северо-Запада»                                                   А.И. Таджибаев

Е.В. Галкин основоположник дополнительного профессионального образования в энергетической области

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА

Петербургский энергетический институт повышения квалификации (Институт) создавался многолетними трудами и талантом многих  людей, которые стояли у истоков его основания и становления. В нем преподавали и учились участники формирования и реализации плана электрификации России Герой Социалистического Труда, академик АН СССР М.А. Шателен, Академик АН СССР, член комиссии ГОЭЛРО Г.О. Графтио, член комиссии ГОЭЛРО Р.Э. Классон, академик АН СССР Л.А. Мелентьев, профессор Е.В. Галкин, профессор В.И. Иванов, профессор Н.Н. Щедрин; разработчики идей и участники строительства ЕЭС академик РАН Н.Н. Тиходеев, Заслуженный деятель науки и техники Г.С. Кучинский, Заслуженный энергетик РФ, проектировщик и разработчик ГЭС Э.А. Кундозеров,  профессор М.А. Шабад, Заслуженный энергетик РФ, профессор Н.И. Ратнер, профессор В.А. Шаланда, академики АЭН  Ф.Х. Халилов, Заслуженный энергетик Российской Федерации, д.т.н., профессор Будапештской высшей школы прикладных наук, профессор технического университета г. Варны, академик АЭН РФ А.И. Таджибаев. Институт в разные годы своей деятельности был поддержан видными руководителями и политическими деятелями: В.И. Лениным, Г.М. Кржижановским, С. Орджоникидзе, Ф.Э. Дзержинским, С.М. Кировым, П.С. Непорожним, известными руководителями и политическими деятелями современной России: А.А. Собчаком, А.Л. Кудриным и др. Это только часть замечательных отечественных ученых и специалистов, преподававших и учившихся в разные годы в институте.

История института берет свое начало от Матвеевских электротехнических курсов, учрежденных 1 апреля 1918 года в Петрограде по инициативе инженер – электрика Е.В. Галкина. Курсы состояли в ведении Учебного Отдела Комиссариата Торговли и Промышленности. Прием слушателей был открыт  10 июля 1918 года  с целью подготовки специалистов – электротехников в городских учреждениях и на железных дорогах. По окончании Курсов  слушатели удостаивались звания электротехников с правом производства соответствующих работ. К преподаванию на Курсах были привлечены лучшие специалисты Петрограда  К.Г. Левинский, Е.В. Галкин, А.А. Матисен, Н.Ф. Езерский, Е.И. Моисеев, С.П. Харин, В.А. Альберти и др. Идея о необходимости  широкого распространения  электротехнических знаний оказалась жизнеспособной. Курсы  быстро получили  известность и поддержку технической общественности и властей.  За девять месяцев было обучено и выпущено свыше 300 человек.  Выпускники Курсов  закрывали в какой-то мере  острую потребность в кадрах электротехнических предприятий во всех уголках страны.

1 января 1919 года Курсы  были национализированы с причислением их к Областному Отделу Технических и Профессиональных Учебных заведений Народного Комиссариата по Просвещению и переименованы во Вторые Советские Петроградские Электротехнические Курсы.

При Курсах  в 1920 году было открыто Электротехническое училище с 4-х годичным обучением, которое имело целью подготовку инженеров –электриков. В 1921 году Электротехническое училище было преобразовано в  Первый Электротехникум  с 3-х годичным обучением, а с 1926 года- с 4-х годичным обучением. С организацией в 1920 году Петроградского Комитета по Профессионально-техническому образованию (Петропрофобра) Курсы перешли в его ведение, и, с 1921 года получили наименование Электротехнические Курсы при Первом Петроградском Электротехникуме. В 1924 году Курсы переименованы в Электротехнические Курсы имени В.И. Ленина.

Из письма Ф.Э. Дзержинского от 11 августа 1925 года:

«Президиум ВСНХ сообщает, что он полностью оценивает серьезное значение для промышленности электротехнических курсов им. В.И.Ленина… Одновременно Президиум ВСНХ СССР входит в Наркомпросс  с предложением  возбудить  ходатайство об отпуске Курсам в виде государственной дотации суммы 7 247 руб. на дооборудование лабораторий и мастерских».

В 1934 году на базе Курсов был создан Ленинградский энергетический институт повышения квалификации инженерно-технических работников, который имел целью повышение квалификации  руководителей и специалистов в области электроэнергетики.

В 1941 году  работу института прерывает война.  Первый энергетический техникум продолжил работу в лабораториях и учебных помещениях, которые использовались до войны совместно с институтом, выпуская  небольшой отряд специалистов (20-25 чел.) даже в годы блокады Ленинграда, что позволяло сохранить оборудование, учебные  помещения и лаборатории. В 1951 году  деятельность института была восстановлена Распоряжением И.В.Сталина 12 декабря 1951 г. № 23754р.

В 2010 году Распоряжением Владимира Владимировича Путина подписанным 1 апреля 2010 года № 487-р на основе института создано Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»  Министерства энергетики Российской Федерации.

Институт является старейшим отраслевым высшим образовательным учреждением энергетической отрасли.  В составе ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» работают Новосибирский филиал в городе Новосибирске, Камский филиал в городе Набережные Челны, Челябинский филиал в городе Челябинске. Ежегодно в институте проходят повышение квалификации более  шести тысяч специалистов. Институт имеет  многолетние связи с крупнейшими техническими университетами России, Европы, Азии, ведущими разработчиками и производителями энергетического оборудования и энергетическими компаниями. Преподаватели института  постоянно проходят повышение вкалификации в профильных зарубежных и российских Вузах.

|  | КАФЕДРА «ЭНЕРГОСБЫТ, НАДЗОР И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ЭНЭТ) |
| --- | --- |

Евгений Павлович Кузнецов, заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, к.э.н., доцент

Кафедра "Энергосбыт, надзор и энергосберегающие технологии" (ЭНЭТ) была создана в феврале 1998 года на основании соглашения о взаимодействии между ПЭИПК и Управлением (Департаментом) государственного энергетического надзора Минэнерго России от 6 июля 1997 года и приказа №11-ОК от 19.02.98 г.

Направление деятельности кафедры сформулированы в государственном стандарте на послевузовское образование следующим образом: "Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда и техника безопасности, энергетический надзор и энергосберегающие технологии".

Преподавателями кафедры разработаны и реализуются программы повышения квалификации для специалистов предприятий и организаций всех отраслей экономики в области: энергетического надзора; промышленной и экологической безопасности; охраны труда и техники безопасности; расследования несчастных случаев и технологических нарушений; энергосбережения и энергоэффективности; качества и коммерческого учета энергии и энергоносителей, сбыта электрической и тепловой энергии, оказания услуг электросетевыми компаниями в условиях рынка.

Главной целью курсов является дополнительное образование для специалистов и руководителей, которое позволяет им целеустремленно и последовательно обновить и улучшить свои профессиональные знания, умения и навыки в рамках конкретной профессиональной деятельности.

Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий ТЭК, государственного и ведомственного энергонадзора, энергосбытовых компаний, служб главного энергетика, охраны труда, промышленной и экологической безопасности предприятий и организаций всех отраслей экономики России и стран СНГ.

| Цикл: “энергосбережение” |
| --- |
| Энергетический аудит и управление энерго-сбережением. Управление энергосбережением. Организационное, информационное и методическое обеспечение разработки программ энергосбережения. Анализ и оценка резервов энергосбережения. Формирование бизнес-планов и оптимальных программ энергосбережения. Организация внедрения мер энергосбережения. Энергосервисные контракты. | 18–30 января; 14–26 марта; 16–28 мая; 14–26 ноября; 12–24 декабря |
| Энергосбережение в системах электроснабжения. Характеристика систем электроснабжения. Управление энергосбережением. Методы и средства учета электроэнергии. АИИСКУЭ. Нормирование потребления электроэнергии. Разработка и оценка эффективности мер энергосбережения. Система мер энергосбережения в системах электроснабжения, зданиях и электроиспользующих установках. Формирование программ энергосбережения. | 18–30 января; 14–26 марта; 16–28 мая; 12–24 сентября; 14–26 ноября; |
| Энергосбережение в системах теплоснабжения. Надежность и качество теплоснабжения. Управление энергосбережением. Методы и системы учета теплоты. АСКУЭ. Использование ГИС-технологий в системах теплоснабжения. Энергосбережение в зданиях, котельных, тепловых сетях, теплоиспользующих установках. Нормирование расходов ТЭР. Разработка и оценка эффективности мер энергосбережения. Формирование программ энергосбережения. | 15–27 февраля; 11–23 апреля; 14–25 июня; 10–22 октября; 12–24 декабря |
| Управление разработкой и внедрением программ энергосбережения Государственная политика в области энергосбережения. Энергетический менеджмент, Российская и международная практика. Разработка и внедрение Системы энергоменеджмента. Сертификация Системы менеджмента энергии (СМЭ) по стандарту МС ISO 50001/DIN EN 16001. Построение бизнес процессов с учётом менеджмента энергетической эффективности. Процесс идентификации энергетической эффективности предприятия. Классификационный стандарт энергосбережения. Анализ целевых показателей энергоэффективности. Разработка и технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий. Финансово-экономический анализ энергосберегающих проектов. Формирование бизнес-планов и оптимальных программ энергосбережения. Организация разработки и внедрение программ энергосбережения. ЭСКО. Энергосервисные контракты. | 18–30 января; 14–26 марта; 16–28 мая; 14–26 ноября; 12–24 декабря |
| Управление целевыми показателями энерго-эффективности Классификационный стандарт энергосбережения. Процесс идентификации энергетической эффективности предприятия. Анализ целевых показателей энергоэффективности. Организация разработки программ энергосбережения. Технико-экономический и финансовый анализ энергосберегающих проектов. Формирование бизнес-планов и оптимальных программ энергосбережения. Расчет целевых показателей энергоэффективности. | 25–30 января; 21–26 марта; 23–28 мая; 19–24 сентября; 21–26 ноября |
| Финансирование проектов в области энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности Существующие механизмы финансирования энергосберегающих проектов. Организация бюджетного и внебюджетного финансирования энергосберегающих проектов. Объемы, порядок и условия предоставления мер государственной поддержки для реализации проектов. Требования, предъявляемые к проектам международными и отечественными финансовыми организациями. Методы формирования исходного множества вариантов технических решений. Оценка технической, энергетической, экологической и других составляющих эффекта мероприятий. Расчет капитальных вложений и эксплуатационных затрат. Финансово-экономическая оценка проектов. Бизнес-планирование проекта по энергосбережению. Этапы реализация проекта. Энергосервисные соглашения. Принципы оплаты энергосервисных контрактов (ЭСКО). | 25–30 января; 21–26 марта; 23–28 мая; 19–24 сентября; 21–26 ноября |
| ЦИКЛ: “ЭНЕРГОСБЫТ” |
| Сбыт электроэнергии. Проблемы формирования рынков электроэнергии. Основы менеджмента в энергосбыте. Структура и функции сбытовых компаний. Разделение технологических и коммерческих функций. Аутсорсинг – коммерческий оператор. Взаимоотношения субъектов оптового и розничного рынка. Клиент ориентированная политика. Хеджирование финансово-отраслевых рисков. Роль, нормативная база, методы и средства коммерческого учета электроэнергии. Договорная работа. Юридическая практика. Ценообразование, тарифная политика и госрегулирование. | 01–13 февраля; 28 марта –09 апреля; 23 мая–04 июня; 26 сентября- 08 октября; 28 ноября – 10 декабря |
| РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Законодательная основа и субъекты розничного рынка. Гарантирующий поставщик. Ценообразование, тарифная политика и госрегулирование. Трансляция цен оптового рынка. Волатильность. Конкуренция на розничном рынке. Выбор поставщика. Стандарты и центры обслуживания потребителей электроэнергии. Учет электроэнергии и безопасность хранения данных. Взаимодействие субъектов розничного рынка | 11–16 января; 10–14 мая; 05–10 сентября |
| Организация сбыта электроэнергии населению. Электроснабжение как коммунальная услуга. Проблемы формирования рынков электроэнергии: субъекты, правила торговли, проблемы. Взаимоотношения с потребителями. Стандарты и центры обслуживания клиентов. Бездоговорное потребление. Коммерческие потери. Хищения. Информационные технологии. Ценообразование и государственное регулирование на розничном рынке. Договор с потребителем. Претензионная работа. | 15–20 февраля; 18–23 апреля; 20–25 июня; 10–15 октября; 12–17 декабря |
| ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ. Системы государственного регулирования естественных монополий в электроэнергетике РФ. Новые нормативные документы тарифного регулирования. Порядок формирования цен (тарифов) на электроэнергию для потребителей розничного рынка. Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен. Защит прав потребителей энергии. | 01–06 февраля; 28 ноября – 03 декабря |
| Сбыт и коммерческий учет тепловой энергии. Надежность и качество теплоснабжения. Структура и функции сбытовых компаний. Коммерческий учет тепловой энергии: нормативная база, методы и средства, программное обеспечение, обмен данными. АИИСКУЭ. Формирование цен и тарифов. Взаимоотношения производителей и потребителей энергии. Договорная и претензионная работа. ГИС-технологий в системах теплоснабжения. Автоматизация энергосбытовой работы. | 15–27 февраля; 11–23 апреля; 14–25 июня; 10–22 октября; 12–24 декабря |
| Основы инженерной подготовки менеджеров энергокомпаний Характеристика ТЭР и систем энергообеспечения. Котельные установки: назначение и классификация, устройство и характеристики котлоагрегатов, расчет и выбор оборудования. Электрические станции: назначение и классификация, характеристика рабочего процесса, устройство, принцип действия и характеристики турбогенераторов, расчет и выбор оборудования. Системы топливоснабжения: характеристика оборудования складов твердого и жидкого топлива, газовое хозяйство городов. Системы теплоснабжения городов: назначение, расчет потребности, схемы присоединения потребителей, режимы и способы регулирования отпуска тепла, гидравлический и тепловой расчет сети, устройство теплосети. Система электроснабжения городов: теоретические основы, расчет потребности, схемы и устройство станций и подстанций, распределительных устройств, расчет и выбор ЛЭП, режимы работы и качество электроэнергии. | 11–16 января; 10–14 мая; 05–10 сентября; 07–12 ноября |
| Основы управления службой главного энергетика предприятия Энергетическая политика СГЭ: обеспечение энергетической безопасности, надежности и качества энергоснабжения. Характеристика общезаводских систем энергоснабжения. Экономика энергетического комплекса: финансово–энергетическая модель предприятия, себестоимость энергетических услуг и продукции, условия присоединения, порядок оформления и заключения договоров энергоснабжения. Планирование производственно-хозяйственной деятельности СГЭ: определение потребности в ТЭР, формирование ТЭБ, оптимизация использования энергетического оборудования. Организация и планирование ремонтного обслуживания: ППР, техническая диагностика и ремонты по состоянию. Организация энергетического учета: контрольно-измерительные приборы и организация их обслуживания. АИИС КУЭ. Эффективности энергоиспользования: определение потенциала энергосбережения, разработка и реализация программы повышения энергоэффективности, система энергоменеджмента. Системы менеджмента энергии (СМЭ) по стандарту МС ISO 50001/DIN EN 16001. Построение бизнес процессов СГЭ с учётом менеджмента энергетической эффективности. Организация и планирование труда и заработной платы, мотивация персонала на повышение эффективности энергохозяйственной деятельности. | 11–23 января; 09–19 марта; 10–21 мая; 05–17 сентября; 07–19 ноября |
| ЦИКЛ: “ЭНЕРГОУЧЕТ” |
| Качество и коммерческий учет тепловой энергии. АСКУЭ. Качество теплоснабжения потребителей. Коммерческий учет тепловой энергии: нормативная база, методы и средства, программное обеспечение, обмен данными. Проектирование и выбор средств и систем учета тепловой энергии. Типы, принципы построения и особенности АИСКУЭ. Характеристика каналов связи для сбора и передачи данных. Применение ГИС-технологий в системах теплоснабжения. Информационно-вычислительные комплексы в системах учета. | 15–27 февраля; 11–23 апреля; 14–25 июня; 10–22 октября; 12–24 декабря |
| Интеллектуальные информационные и измерительные системы в энергетике Проблемы формирования рынков электроэнергии. Автоматизированные системы учёта в энергетике. Обмен информацией: порты, каналы, сети и оборудование. Интернет-ресурсы и интеллектуальные системы и для энергетики. Интеллектуальные системы и локальные (корпоративные) вычислительные сети. Программное обеспечение в интеллектуальных системах. Защита информации. | 08–13 февраля; 04–09 апреля; 30 мая- 04 июня; 03–08 октября; 05–10 декабря |
| Программируемые счетчики электроэнергии Проблемы формирования рынков электроэнергии. Типы, принципы построения и особенности систем учёта. Нормативно-техническая документация и требования к электросчётчикам. Счётчики электроэнергии. Обмен данными в сети: порты, каналы и сети. Программное обеспечение счётчика. Защита от хищений. | 11–16 января; 01–06 февраля; 15–20 февраля; 18–23 апреля; 28 марта–02 апреля; 10–14 мая; 23–28 мая; 20–25 июня; 05–10 сентября; 26 сентября – 01 октября; 10–15 октября; 28 ноября – 03 декабря; 12–17 декабря |
| Системы и приборы для учета и измерения качества электрической энергии. Метрологическое обеспечение. АИИС КУЭ Проблемы формирования рынков электроэнергии. Типы, принципы построения и особенности систем учёта. Измерительные каналы в системах учёта электроэнергии. Качество электроэнергии и приборное обеспечение для его оценки. Метрологическое обеспечение для систем и приборов по учёту и качеству электроэнергии. Обмен данными в системах учёта и средствах измерения ПКЭ: порты, каналы и сети, оборудование. Информационно-вычислительные комплексы в системах учёта и качества электроэнергии. Проектирование и эксплуатация систем учёта. Экономические результаты внедрения АИИС КУЭ. Защита от хищений в системах учёта электроэнергии. | 01–13 февраля; 28 марта – 09 апреля; 23 мая – 04 июня; 26 сентября - 08 октября; 28 ноября – 10 декабря |
| ЦИКЛ: “ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ” |
| Охрана труда, техника безопасности и расследование несчастных случаев. Нормативно-правовая база ОТиТБ. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда. Травматизм и мероприятия по его профилактике. Специальная подготовка по безопасности эксплуатации энергоустановок. Оказание первой помощи. Аттестация рабочих мест. АРМ инспектора. Социальная защита и страхование работников. Расследование несчастных случаев. Аттестация с выдачей удостоверения государственного образца о проверке знаний по ОТиТБ | 11–23 января; 09–19 марта; 10–21 мая; 05–17 сентября; 07–19 ноября |
| Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок. Нормативно-правовая база управления электроэнергетикой предприятий. Система государственного надзора, регулирования и контроля в области безопасности систем электроснабжения. ОТиТБ при эксплуатации электроустановок потребителей. Меры защиты от поражения человека электрическим током. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок и сетей. Анализ причин технологических нарушений в работе электроустановок Техническая диагностика состояния электроустановок и сетей. Организация расследования причин аварий и инцидентов при эксплуатации электроустановок. | 11–23 января; 09–19 марта; 10–21 мая; 05–17 сентября; 07–19 ноября |
| Расследование аварий в электроустановках. Нормативно-правовая база. Права и обязанности персонала при ликвидации аварий. Организация расследования причин аварий и инцидентов при эксплуатации электроустановок. Анализ причин технологических нарушений в работе электроустановок. Технический аудит. Разработка противоаварийных мероприятий. Технические системы контроля и диагностики состояния оборудования и сетей. Оценка эффективности технической диагностики. Расследование несчастных случаев. | 18-23 января; 14–19 марта; 16–21 мая; 12–17 сентября; 14–19 ноября |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК . Государственная политика в области безопасности систем теплоснабжения. Нормативно-правовая база управления теплоэнергетикой предприятий. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей. Техническая диагностика состояния тепловых энергоустановок и сетей. Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей. Организация расследования причин аварий и инцидентов при эксплуатации тепловых энергоустановок. | 15–27 февраля; 11–23 апреля; 14–25 июня; 10–22 октября; 12–24 декабря |
| оБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ и экологической БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. Правовые основы обеспечения промышленной безопасности. Основы управления промышленной безопасностью на объектах ТЭК. Организация расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах. Декларация безопасности. Пожарная безопасность энергетических объектов. Обеспечение безопасности эксплуатации энергетических объектов, газового хозяйства, грузоподъемных кранов, сосудов, работающих под давлением, ГТС и др. Проблемы экологической безопасности: контроль, экспертиза, платежи. | 15–27 февраля; 14–25 июня; 12–24 декабря |
| ЦИКЛ: “ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ” |
| услуги электроСетевых компаний в условиях рынка. Проблемы реформирования и роль сетевой компании в условиях рынка. Оптовый и розничный рынок электроэнергии. Корпоративное управление электросетевыми предприятиями в рыночных условиях. Стандарты обслуживания потребителей. Качество электроэнергии. Услуги по присоединению. Аутсорсинг сетевых компаний. Формирование прогнозных балансов. Договорные отношения. Современные системы коммерческого учета электроэнергии. АИИСКУЭ. Метрологическое обеспечение учёта электроэнергии. Нормирование и снижение потерь. Экспертиза нормативов технологических потерь. Формирование тарифов. Финансовые расчеты за услуги по передаче электроэнергии. | 01–13 февраля; 28 марта – 09 апреля; 23 мая – 04 июня; 26 сентября – 08 октября; 28 ноября – 10 декабря |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РЕГИОНОВ. Государственная политика в области энергобезопасности, энергоснабжения и энергосбережения. Основы энергетического менеджмента. Управление энергетикой промышленных предприятий, муниципальных образований и регионов. ОТиТБ при эксплуатации электроустановок и сетей. Системы государственного надзора, регулирования и контроля в области безопасности систем электроснабжения. Организация взаимоотношений производителей и потребителей энергии. Договорная работа. Расчеты за потребленную электрическую энергию. Технические и коммерческие системы учёт электроэнергии. Технологическое присоединение к системе энергоснабжения. Управление энергосбережением и реализацией программ энергосбережения. Энергосбережение в системах электроснабжения | 18–30 января; 14–26 марта; 16–28 мая; 14–26 ноября; 12–24 декабря |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РЕГИОНОВ. Государственная политика в области энергобезопасности, энергоснабжения и энергосбережения. Основы энергетического менеджмента. Управление теплоэнергетикой промышленных предприятий, муниципальных образований и регионов Организация и охрана труда. Техника безопасности при эксплуатации энергоустановок и сетей. Системы государственного надзора, регулирования и контроля в области безопасности систем теплоснабжения. Организация взаимоотношений производителей и потребителей энергии. Договорная работа в системах энергообеспечения Расчеты за потребленную тепловую энергию. Современные методы и системы учета тепловой энергии и теплоносителей. Технологическое присоединение к системе теплоснабжения. Управление энергосбережением и реализацией программ энергосбережения. Энергосбережение в системах теплоснабжения. | 15–27 февраля; 11–23 апреля; 14–25 июня; 10–22 октября; 12–24 декабря |
| Повышение эффективности городских и промышленных систем теплоснабжения промышленных предприятий, муниципальных образований, регионов Государственная политика в области энергобезопасности, энергоснабжения и энергосбережения. Основы энергетического менеджмента. Управление теплоэнергетикой промышленных предприятий, муниципальных образований и регионов. Организация и охрана труда. Техника безопасности при эксплуатации энергоустановок и сетей. Системы государственного надзора, регулирования и контроля в области безопасности систем теплоснабжения. Организация взаимоотношений производителей и потребителей энергии. Договорная работа в системах энергообеспечения. Расчеты за потребленную тепловую энергию. Современные методы и системы учета тепловой энергии и теплоносителей. Технологическое присоединение к системе теплоснабжения. Управление энергосбережением и реализацией программ энергосбережения. Энергосбережение в системах теплоснабжения. | 15–20 февраля; 18–23 апреля; 20–25 июня; 17–22 октября; 19–24 декабря |
| Повышение эффективности городских и промышленных систем электроснабжения промышленных предприятий, муниципальных образований, регионов Государственная политика в области энергобезопасности, энергоснабжения и энергосбережения. Основы энергетического менеджмента. Управление энергетикой промышленных предприятий, муниципальных образований и регионов. Организация и охрана труда. Техника безопасности при эксплуатации энергоустановок и сетей. Системы государственного надзора, регулирования и контроля в области безопасности систем энергоснабжения. Организация взаимоотношений производителей и потребителей энергии. Договорная работа в системах энергообеспечения. Расчеты за потребленную электрическую энергию. Технические и коммерческие системы учёта электроэнергии. Технологическое присоединение к системе энергоснабжения. Управление энергосбережением и внедрением программ энергосбережения. Энергосбережение в системах электроснабжения. | 25–30 января; 21–26 марта; 23–28 мая; 19–24 сентября; 21–26 ноября |
| Система энергетического менеджмента. Сертификация ISO50001/DIN EN 16001 Энергетическая политика. Структура и границы системы энергоменеджмента. Энергопланирование: анализ энергопотребления, методы расчета энергетической эффективности, индикаторы энергетической эффективности. Построение бизнес процессов с учётом менеджмента энергетической эффективности. Мотивация персонала на повышение энергетической эффективности. Мониторинг процесса повышения энергетической эффективности. Система стандартов в области энергетического менеджмента. Структура стандарта ISO50001. Требования стандарта ISO50001. Внедрение и сертификация Системы менеджмента энергии (СМЭ) по стандарту МС ISO 50001\ DIN EN 16001. | 18-23 января; 14–19 марта; 16–21 мая; 12–17 сентября; 14–19 ноября |
| Услуги энергосервисных компаний (ЭСКО) Управление процессом внедрения программ энергосбережения: организация, планирование, мотивация, учет контроль и регулирование. Финансирование проектов и программ повышения энергетической эффективности. Общие сведения о функционировании энергосервисных компаний в Российской Федерации. Задачи, решаемые энергосервисными компаниями. Существующие модели функционирования и финансирования ЭСКО. Существующие проблемы и риски функционирования. Энергетические перформанс-контракты. Подготовка и заключение договоров для реализации энергетических перформанс-контрактов. | 25–30 января; 21–26 марта; 23–28 мая; 19–24 сентября; 21–26 ноября |
| Энергетический менеджмент и управление целевыми показателями энергоэффективности Энергетическая политика. Структура и границы системы энергоменеджмента. Энергопланирование: анализ энергопотребления, методы расчета энергетической эффективности, индикаторы энергетической эффективности. Построение бизнес процессов с учётом менеджмента энергетической эффективности. Мотивация персонала на повышение энергетической эффективности. Мониторинг процесса повышения энергетической эффективности. Система стандартов в области энергетического менеджмента. Структура стандарта ISO50001. Требования стандарта ISO50001. Внедрение и сертификация Системы менеджмента энергии (СМЭ) по стандарту МС ISO 50001/DIN EN 16001. Классификационный стандарт энергосбережения. Процесс идентификации энергетической эффективности предприятия. Анализ целевых показателей энергоэффективности. Организация разработки программ энергосбережения. Технико-экономический и финансовый анализ энергосберегающих проектов. Формирование бизнес-планов и оптимальных программ энергосбережения. Расчет целевых показателей энергоэффективности. | 18–30 января; 14–26 марта; 16–28 мая; 12–24 сентября; 14–26 ноября; |

Кафедра ЭНЭТ: ул. Авиационная, 23, (812) 373-21-43, 373-90-28, 373-90-18 e-mail: enet@peipk.spb.ru

Заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, к.э.н., доцент  Кузнецов Е.П.

Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

|  | КАФЕДРА «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ЭТМО) |
| --- | --- |

Владимир Зиновьевич Лейкин, заведующий кафедрой, к.т.н., доцент

Кафедра «Эксплуатация тепломеханического оборудования» (ЭТМО) была создана в 2002 году с целью повышения квалификации специалистов в области совершенствования  эксплуатации тепломеханического оборудования тепловых, атомных и гидроэлектростанций, промышленных и отопительных котельных, систем теплоснабжения. На кафедре ЭТМО проводится обучение руководящего персонала и специалистов по эксплуатации и совершенствованию практически всех видов тепломеханического оборудования, и по всем технологическим циклам энергоустановок: котельного оборудования; топочно-горелочных устройств; паротурбинных установок; газотурбинных установок и парогазовых установок; водоподготовки и водно-химического режима; теплообменного оборудования; подготовки топлива к сжиганию; газоочистки и обеспечения экологических требований; автоматического регулирования, АСУТП, КИП, ТАИ; регулирования паротурбинного и гидротурбинного оборудования; компрессорных машин; вращающихся агрегатов; гидротурбинных установок; оборудования тепловых сетей,  оборудования отопительных и промышленных котельных. Обучение на кафедре проводят штатные преподаватели и преподаватели-почасовики, специалисты-энергетики наивысшей квалификации, имеющие не только глубокие теоретические знания, но и опыт работы в промышленности и эксплуатации – доктора и кандидаты наук, конструкторы, наладчики. Преподаватели кафедры являются действующими специалистами – разработчиками и наладчиками оборудования и систем, которые модернизируются на действующих и внедряются на пусковых энергоустановках.   Кафедра тесно сотрудничает с ТГК-1 (ПГУ, ПТУ, ТЭЦ, ГЭС), СевЗападной ТЭЦ, ЮгоЗападной ТЭЦ, ОАО «Силовые машины», ЛМЗ, ГУП ТЭК СПб, ГУП Водоканал СПб, НПО Центральный Котлотурбинный Институт и многими другими научно-производственными учреждениями и энерго-предприятиями, на которых проводятся выездные занятия и семинары.

| 1. РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ И СПЕЦИАЛИСТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ |
| --- |
| Экологическая безопасность и современные природо-охранные технологии на энергетических предприятиях. Современное законодательство по охране окружающей среды. Нормирование выбросов в атмосферу. Методы контроля. Современные технологии и оборудование снижения токсичных выбросов в атмосферу. Способы пылегазоочистки. Контроль и методы очистки сточных Методы и способы переработки отходов производства, их утилизация. Системы экологического менеджмента и их стандартизация. Инвестиционный анализ природоохранных мероприятий. | 11-23 апреля; 06-18 июня; 05-12 декабря |
| Организация работы по обращению с опасными отходами (по 112 часовой программе). Основы законодательства в области обращения с в Российской Федерации. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. Информационное обеспечение деятельности по обращению с опасными отходами. Лабораторно-аналитическое обеспечение. Экономические механизмы и лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами. Транспортирование опасных отходов, использование и обезвреживание отходов, технологии переработки. Проектирование и строительство полигонов. | 15 февраля- 07 марта; 03-24 октября |
| Методы и технические средства очистки сточных, оборотных и хозяйственно-питьевых вод. Нормативная база по очистке вод. Методы очистки сточных вод. Комплексные технологические схемы и оборудование для очистки сточных, оборотных и хозяйственно-питьевых вод. Современные технологии конденционирования воды для технических и хозяйственно-питьевых нужд. Повторное использование очищенных сточных вод в системах водооборота. Экологические и экономические аспекты при водоотведении и очистке сточных вод. | 21-26 марта; 24-29 октября |
| 2. РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ И СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛА, И ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ |
| Эксплуатационный контроль, ремонт и продление ресурса котельного, котельно-вспомогательного оборудования и металлоконструкций. Опыт создания и внедрения оборудования и систем эксплуатационного контроля котельных агрегатов. Аппаратура и системы режимного контроля топочно-горелочных устройств, систем подготовки и топлива, котельно-вспомогательного оборудования. Эксплуатационный контроль, обследование и ремонт котлов, металлоконструкций и котельно-вспомогательного оборудования. Технологии продления ресурса оборудования котельных установок. | 25 января- 06 февраля; 14-26 марта; 10-21 мая; 20 июня-02 июля; 05-17 сентября; 17-29 октября; 28 ноября- 10 декабря |
| 3. РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ И СПЕЦИАЛИСТЫ тепловых сетей, котельных и распределённой энергетики |
| Эксплуатация отопительных и промышленных котельных. Режимы работы промышленных и отопительных котельных. Основное и вспомогательное оборудование. Общие схемы регулирования котельных. Повышение надежности и нормативная база по эксплуатации оборудования. Повышение эффективности сжигания топлива. Экологический контроль и снижение выбросов. Наладка и оптимизация режимов работы. Водно-химический режим. Снижение эрозионных и коррозионных воздействий на теплоэнергетическое оборудование. Неразрушающие методы контроля теплоэнергетического оборудования. Контрольно-измерительные приборы и системы учета тепловой энергии. АСУ ТП котельных. | 25 января– 06 февраля; 16 мая – 28 мая; 17–29 октября; 28 ноября- 10 декабря |
| Эксплуатация, совершенствование, контроль тепловых сетей и оборудования систем теплоснабжения. Нормативная база. Современные схемы и оборудование тепловых сетей; определение и измерение расхода рабочего тела. Трубы, их соединения. Теплоизоляция трубопроводов. Методы и средства неразрушающей диагностики; контроль сварных соединений, оценка напряжений, измерение толщины стенок и внутренних отложений. Испытания трубопроводов. Способы очистки и консервации трубопроводов. Гидравлические удары, последствия и методы предотвращения. Оценка состояния трубопроводов на основе приема излучений в инфракрасном диапазоне. | 25 января – 06 февраля; 14–26 марта; 16–28 мая; 12–24 сентября; 17–29 октября; 28 ноября – 10 декабря |
| Газовое хозяйство котельных и работа котлов на газе. Системы и оборудование газового хозяйства котельных. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ. Обеспечение требований Ростехнадзора РФ. Правила техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Типы и конструкции горелочных и топочных устройств котельных для работы на газе. Растопка, контроль факела, устойчивость и экономичность работы горелочных устройств. Обеспечения нормативных экологических показателей котлов при работе на газе. | 29 февраля- 05 марта; 25-30 апреля; 06-11 июня; 24-29 октября; 19-24 декабря |
| Эксплуатация и разработка мини-ТЭЦ. Схемы и эффективность работы мини ТЭЦ. Паротурбинное оборудование для малой энергетики. Турбины на насыщенном и перегретом паре, их совместная работа с котельной установкой. Работа мини-турбин в качестве привода генераторов, компрессоров, насосов. Газопоршневые установки. Эффективность работы котельных с турбинами малой мощности. Конструкция основных узлов. Эксплуатация турбин для малой энергетики. | 29 февраля- 05 марта; 25-30 апреля; 20–25 июня; 19–24 декабря |
| Повышение эффективности эксплуатации и совершенствование конструкций тепломеханического оборудования коммунального хозяйства. Эксплуатация, совершенствование работы и конструкций тепловых пунктов коммунального хозяйства, коммунальных котельных, систем теплоснабжения, водоводяных, пароводяных подогревателей, деаэраторов. Нормативные требования к оборудованию и системам теплоснабжения. Технологические и тепловые схемы систем центрального теплоснабжения с водогрейными котельными, паровыми котлами, греющим теплоносителем, закрытого типа, с отбором воды на ГВС. вспомогательное оборудование, горелочные устройства, фильтры, грязевики, системы автоматики. | 25 января- 06 февраля; 14-26 марта; 16-28 мая; 12-24 сентября; 17-29 октября |
| Эксплуатация автономных источников энергии. Основные типы и оборудование автономных источников энергии. Дизельные, электростанции, газопоршневые установки. Нормативно-техническая документация по устройству и эксплуатации. Обеспечение эффективной работы, обслуживания и нормативных экологических показателей. Газотурбинные и паротурбинные установки малой мощности. Схемы и эксплуатация мини-ТЭЦ. Обеспечение требований безопасности и надёжности работы оборудования. | 29 февраля- 05 марта; 25-30 апреля; 06-11 июня; 24-29 октября; 19-24 декабря |
| 4. ПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩГО ПЕРСОНАЛА И РЕЗЕРВА НАЧАЛЬНИКОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНИКОВ ЦЕХОВ ТЭС и ТЭЦ; НАЧАЛЬНИКОВ УЧАСТКОВ; НАЧАЛЬНИКОВ СМЕН; НАЧАЛЬНИКОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНИКОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ |
| Эксплуатационно-техническая и организационная работа руководящего персонала химического цеха ТЭС (по 108 часовой программе). Актуальные проблемы эксплуатации оборудования химического цеха. Современные методы и технологии повышения эффективности и совершенствование работы систем и оборудования химводоподготовки. Надзор за водно-химическим режимом. Нормативная база и обеспечение требуемых показателей качества питательной воды. Мониторинг и методы автоматизированного химического контроля. Основные неисправности в работе оборудования, методы их профилактики и устранения. Обеспечение сервисного и ремонтного обслуживания. Организация и управление производственно-хозяйственной деятельностью химцеха. Управление и работа с персоналом. Психологические и социальные аспекты работы. Планирование и эффективность работы химцеха. | 14 марта- 02 апреля; 10–28 мая; 10–29 октября |
| Эксплуатационно-техническая и организационная работа руководящего персонала котельной (по 108 часовой программе). Современные методы и технологии повышения эффективности и совершенствование работы оборудования котельной. Нормативные требования, безопасность и надзор за работой оборудования. Особенности эксплуатации и обеспечение надёжности работы котельной на различных видах топлива и переменных режимах. Эксплуатационный контроль и диагностика оборудования. Основные неисправности в работе оборудования, методы их профилактики и устранения. Обеспечение нормативных экологических показателей, контроль и технологии снижения вредных выбросов. Продление ресурса работы оборудования. Обеспечение сервисного и ремонтного обслуживания оборудования. Организация и управление производственно-хозяйственной деятельностью котельной. Управление и работа с персоналом. Психологические и социальные аспекты работы. Планирование и эффективность работы структурных подразделений котельной. | 14 марта- 02 апреля; 10-28 мая; 10-29 октября |
| Современные технологии повышения надежности и эффективности работы тепломеханического оборудования. Основные напрвления совершенствования эксплуатации тепломеханического оборудования. Технологии повышения эффективности и надежности эксплуатациии котельного оборудования. Технологии повышения эффективности и надежности паровых турбин и оборудования паротурбинных установок. Технологии повышения эффективности и надежности газовых турбин и оборудования газотурбинных и парогазовых установок. | 18-23 января; 15-20 февраля; 11-16 апреля; 20-25 июня; 12-17 сентября; 07-12 ноября; 19-24 декабря |

Кафедра ЭТМО: ул. Авиационная, 23, (812)373 20 43, 373 90 25, факс: (812) 373 22 61, etmo@peipk.spb.ru

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент Лейкин В.З.                                                                                           Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

|  | КАФЕДРА « ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ПОДСТАНЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» (ЭЭСП) |
| --- | --- |

Михаил Кириллович Ярмаркин, заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, к.т.н., доцент

Электроэнергетическое оборудование является наиболее сложным и дорогостоящим во всем цикле производства, передачи и использования энергии. Именно это оборудование определяет надежность энергоснабжения, а его отказы приводят к наибольшим финансовым потерям. Сложность и многообразие задач, требующих решений при эксплуатации таких видов оборудования как генераторы, трансформаторное оборудование, распределительные устройства, выключатели, линии электропередач и др., приводит к необходимости высокого уровня квалификации эксплуатационного персонала.

Подготовка высококвалифицированных специалистов и повышение их квалификации должно проводиться с использованием последних достижений науки и техники и накладывает жесткие требования к компетентности преподавательского состава. На кафедре электроэнергетического оборудования преподавательскую и методическую работу ведут  6 докторов и более 40 кандидатов наук. Штатными преподавателями кафедры являются д.т.н. профессор Халилов Фирутдин Халилович, к.т.н. Смирнов Геннадий Васильевич и доцент Баринов Виктор Михайлович.

Кафедра имеет тесные контакты с ведущими предприятиями и исследовательскими центрами страны, такими как "Электросила", "Электроаппарат", "Московский электрозавод", "Изолятор", ВЭИ, НИИПТ, ВНИИЭ, СПбГТУ и многими другими. Сотрудничество с представителями промышленности и науки позволяет проводить занятия на самом высоком уровне, организовывать выездные занятия с практическим изучением последних видов продукции и самых современных технологий эксплуатации электроэнергетического оборудования. Многие сотрудники этих организаций постоянно участвуют в учебном процессе кафедры в качестве преподавателей.

В распоряжении кафедры имеются семь помещений, три из которых являются учебными аудиториями. Кафедра обладает необходимым парком компьютеров, мультимедийных проекторов и другой оргтехники, позволяющей организовать учебный процесс на современном высоком уровне.

| СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| --- |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ Нормативные требования к контролю состояний маслонаполненного оборудования. Методы и средства диагностики под напряжением. Техника и технология восстановления свойств масла малыми дегазационными установками. Практика выявления дефектов и проблемы модернизации. Ремонт вводов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, конденсаторных установок. Феррорезонансные явления в высоковольтных сетях и методы их подавления. Практическое знакомство с техническими средствами ремонта и обслуживания. Элегазовые трансформаторы тока и напряжения. Технические средства ремонта и обслуживания. | 11-16 января; 29 февраля- 05 марта; 16-21 мая; 12-17 сентября 14-19 ноября |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (для переквалифицирующихся специалистов с техническим образованием) Конструкции современных трансформаторов, высоковольтных вводов, измерительных трансформаторов и другого маслонаполненного оборудования. Свойства трансформаторных масел. Статистика повреждаемости. Основы эксплуатации маслонаполненного оборудования. Нормативная база эксплуатации. Выявление дефектов на основе хроматографического анализа масла, контроля частичных разрядов (ЧР). Тепловизионный контроль, измерение диэлектрических характеристик под напряжением. Дегазация и восстановление свойств трансформаторного масла. Обслуживание и ремонт высоковольтных вводов. | 10-28 мая; 05-24 сентября; 07-26 ноября |
| СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ Нормативные требования к контролю состояний маслонаполненного оборудования. Выявление дефектов на основе хроматографического анализа масла, контроля ЧР. Тепловизионный контроль, измерение диэлектрических характеристик под напряжением. Дегазация и восстановление свойств трансформаторного масла. Обслуживание и ремонт высоковольтных вводов, измерительных трансформаторов тока и напряжения. Автоматизированные системы контроля трансформаторов и автотрансформаторов. | 11-23 января; 29 февраля- 12 марта; 16-28 мая; 12-24 сентября; 14-26 ноября |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Нормативная база эксплуатации. Нормативные методы и средства измерений. Хроматографический анализ масла и методы интерпретации результатов анализа. Измерение tgδ. Измерение ЧР. Измерение параметров холостого хода и короткого замыкания обмотки. Новые материалы, применяемые при ремонте и модернизации трансформаторов. Техника и технологическая оснастка проведения измерений и диагностики трансформаторов под напряжением. Автоматизированные системы контроля трансформаторов. | 11-23 января; 29 февраля- 12 марта; 16-28 мая; 12-24 сентября; 14-26 ноября |
| СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ |
| ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ 0.4-35 КВ. Нормативно-техническая документация и порядок ввода в эксплуатацию электротехнических устройств. Наладочная документация. Требования к пуско-наладочным работам. Порядок производства и этапы пуско-наладочных работ. Взаимоотношения Заказчика, строительной и наладочной организации при производстве пуско-наладочных работ. Объем и нормы испытаний электрооборудования подстанций. Лабораторное оборудования и приборы, используемые при пуско-наладочных работах на подстанциях. Надзор за исполнением пуско-наладочных работ, приёмы проверки качества исполнения. | 08-13 февраля; 18-23 апреля; 03-08 октября; 28 ноября- 03 декабря |
| СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ |
| ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,4-35 КВ Нормативная база. Современные неразрушающие методы диагностики кабелей с бумажно-пропитанной и пластмассовой изоляцией с определением остаточного ресурса в условиях эксплуатации. Преимущества пластмассовой изоляции. Методы и технические средства трассировки кабелей и поиска мест повреждений. Передвижные испытательные установки. Ремонт и монтаж кабелей. Условия возникновения, воздействия на изоляционные конструкции перенапряжений в кабельных сетях и технические средства защиты от них. Современная кабельная арматура и изоляционные конструкции. Защита кабелей и кабельных сетей от коррозии. СИП – самонесущие изолированные провода. | 01-13 февраля; 04-16 апреля; 06-18 июня; 26 сентября- 08 октября; 28 ноября- 10 декабря |
| КАБЕЛИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Конструкции кабелей низких, средних и высших классов напряжений. Технологии производства. Конструкции и технологии изготовления концевых и соединительных кабельных муфт. Нормативная база эксплуатации кабельных линий с пластмассовой изоляцией. Методы эксплуатационного контроля и профилактики кабельных линий с пластмассовой изоляцией. | 01-06 февраля; 04-09 апреля; 06-11 июня; 26 сентября- 01 октября; 28 ноября- 03 декабря |
| КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СИП Конструкции кабелей низких, средних и высших классов напряжений. Технологии производства. Конструкции и технологии изготовления концевых и соединительных кабельных муфт. Нормативная база эксплуатации кабельных линий с пластмассовой изоляцией. Методы эксплуатационного контроля и профилактики кабельных линий с пластмассовой изоляцией. Конструкция и технология изготовления СИП. Арматура для монтажа СИП. | 01-13 февраля; 04-16 апреля; 06-18 июня; 26 сентября- 08 октября; 28 ноября- 10 декабря |
| МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ Конструкция и технология изготовления СИП. Преимущества СИП перед обычными проводами. Старение изоляции СИП. Увеличение пропускной способности линий электропередачи при использовании СИП. Снижение опасности образования гололёда и повышение надёжности электроснабжения при использовании СИП. Испытания и диагностика состояния СИП. Определение остаточного ресурса. Перенапряжения в воздушных линиях с СИП и средства защиты от них. Арматура для монтажа СИП. Защита СИП от воздействия окружающей среды. Защита СИП от воздействия окружающей среды. | 01-06 февраля; 11-16 апреля; 06-11 июня; 26 сентября- 01 октября; 28 ноября- 03 декабря |
| СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 0,4-35 КВ Нормативная база. Современные элегазовые коммутационные аппараты. Технология и технологическая оснастка эксплуатации элегазовых выключателей. Эксплуатация, ремонт и реконструкция масляных выключателей. Старение и средства восстановления свойств масла. Особенности эксплуатации вакуумных коммутационных аппаратов. Сравнительный анализ коммутационных аппаратов с различной дугогасящей средой и разных заводов-изготовителей. Современные низковольтные коммутационные аппараты: обслуживание, монтаж, эксплуатация. Микропроцессорные устройства управления выключателем, релейной защиты и автоматики. Измерение кинематических характеристик и методы испытаний выключателей. Коммутационные перенапряжения и пути их снижения. | 08-20 февраля; 18-30 апреля; 20 июня - 02 июля; 05-17 сентября; 24 октября- 05 ноября |
| ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАКУУМНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ Физические процессы в вакууме. Конструкции и особенности эксплуатации вакуумных камер. Износ конструктивных элементов вакуумной камеры в процессе эксплуатации. Привод вакуумных выключателей. Устройства и схемы управления выключателями. Настройка и испытания вакуумных выключателей. Выявление потери вакуума. Перенапряжения и методы защиты от них в условиях применения вакуумных выключателей. Режимы заземления нейтрали. Микропроцессорные устройства управления выключателями, релейной защиты и автоматики. Сравнительный анализ выключателей разных фирм-изготовителей. | 08-13 февраля; 18-23 апреля; 20 июня - 25 июня; 05-10 сентября; 24-29 октября; 12-17 декабря |
| МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД (СН) Новые технические решения по электроснабжению СН. Новое электрооборудование, применяемое в СН. Особенности применения вакуумных выключателей. Современные взгляды на режим заземления нейтрали и проблемы чувствительности релейной защиты. Перенапряжения и методы их снижения. Диагностика и контроль состояния электродвигателей механизмов СН Новое в релейной защите и автоматике СН. | 08-13 февраля; 18-23 апреля; 05-10 сентября; 12-17 декабря |
| СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Нормативные документы по электромагнитной совместимости. Грозовые перенапряжения и методы защиты от них. Наведённые (индуцированные) перенапряжения и защита от электромагнитного импульса молнии. Технические средства обеспечения электромагнитной совместимости и ограничения перенапряжений: резистивное заземление нейтрали, применение ОПН, длинноискровых разрядников и т.д. Расчет и выбор аппаратных средств защиты от перенапряжений. Тросовая защита ЛЭП. Выбор и эксплуатация систем заземления. Молниезащита зданий и сооружений. Экологические аспекты проблемы ЭМС. | 11-16 января; 14-19 марта; 10-14 мая; 05-10 сентября; 07-12 ноября |
| МОЛНИЕЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Нормативные документы по выбору уровней ограничения грозовых перенапряжений и систем молниезащиты. Грозовые перенапряжения и методы защиты от них. Технические средства ограничения перенапряжений: резистивное заземление нейтрали, применение ОПН, длинноискровых разрядников, мультикамерных изоляторов-разрядников и т.д. Расчет и выбор аппаратных средств защиты от перенапряжений. Тросовая защита ЛЭП. Выбор и эксплуатация систем заземления. Молниезащита зданий и сооружений. Защита от электромагнитного импульса молнии и проблемы ЭМС. Молниезащита взрывоопасных объектов. | 11-16 января; 14-19 марта; 10-14 мая; 05-10 сентября; 07-12 ноября |
| ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 6-35 КВ И МЕТОДЫ ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ Анализ аварийности и ее связь с режимом заземления нейтрали и наличием компенсирующих устройств. Физика процессов при коммутационных перенапряжениях. Нормативные требования к качеству электроэнергии. Грозовые перенапряжения и защита от них. Защита от коммутационных перенапряжений. Особенности перенапряжений в условиях применения вакуумных выключателей. Технические средства ограничения перенапряжений и защиты от них. Расчет и выбор аппаратных средств защиты от перенапряжений. Знакомство с ОПН разных заводов-изготовителей. | 11-16 января; 14-19 марта; 10-14 мая; 05-10 сентября; 07-12 ноября |
| Эксплуатация взрывозащищённого оборудования Классификация и маркировка электрооборудования по конструктивному исполнению защитных оболочек. Нормативные требования к электрооборудованию устанавливаемому во взрывоопасных зонах. Требования к выбору и установке электрооборудования в пожароопасных зонах. Характер взаимодействие электрооборудования с окружающей средой внутри и вне помещений. Классификация окружающих электроустановки технологических сред. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон. Технические характеристики и особенности конструкции вакуумных и элегазовых коммутационных аппаратов среднего напряжения. Взрывозащищённость и термическая стойкость кабелей и кабельных вводов. Испытания взрывозащищённого электрооборудования. Организация заземления и молниезащиты в условиях повышенной пожароопасности и взрывоопасности. | 23-28 мая; 21-26 ноября |
| СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ Нормативная база по обслуживанию и ремонту электродвигателей. Статистические данные по аварийности электродвигателей. Материалы токоведущих частей и изоляционных конструкций, используемые при ремонте и модернизации. Технология проведения ремонтных работ. Методические и аппаратные средства балансировки двигателей. Современные технологии обслуживания электродвигателей по состоянию | 18-23 января; 28 марта – 02 апреля; 14-18 июня; 03-08 октября; 21-26 ноября |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ Нормативная база. Методы и средства оценки ресурса двигателей в процессе эксплуатации. Дефектация подшипниковых узлов. Старение изоляционных конструкций и неразрушающие методы контроля. Снижение аварийности электродвигателей в условиях перенапряжений в сети. Особенности ремонта электродвигателей в современных условиях эксплуатации. Реконструкция устаревших систем возбуждения. Виброакустическая диагностика электродвигателей. Балансировка роторов электрических машин. | 18-30 января; 28 марта – 09 апреля; 14-25 июня; 03-15 октября; 21 ноября – 03 декабря |
| ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА ДЛЯ СИСТЕМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ Основы конструкции устройств с частотно-регулируемым приводом (ЧРП). Нормативная база. Устройства преобразования частоты. Электрические машины с использованием постоянных магнитов. Линейные двигатели ЧРП. Особенности изоляционных конструкций устройств ЧРП. Снижение аварийности в условиях перенапряжений в сети. Вибрационный контроль состояния ЧРП. Применение устройств ЧРП на электрических станциях и промышленных предприятиях. | 18-23 января; 28-02 апреля; 14-18 июня; 03-08 октября; 21-26 ноября |
| ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ, НАЛАДКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ Нормативно-техническая документация и современные тенденции в совершенствовании систем возбуждения. Настройка и наладка регуляторов возбуждения в условиях конкретных электрических станций. Модернизация и реконструкция систем возбуждения устаревших типов (электромашинных и высокочастотных систем возбуждения). Диагностика и мониторинг неисправностей систем возбуждения. Опыт производства, наладки и эксплуатации систем возбуждения ОАО «Электросила». Разработка, настройка и наладка регуляторов возбуждения ФГУП «НИИ Электромаш». Производство систем возбуждения ЗАО «Энергокомплект». Применение электродинамических моделей для контроля и наладки современных систем возбуждения. Практическое знакомство с действующими современными регуляторами и комплексом прикладных программ. | 18-30 января; 28 марта – 09 апреля; 14-25 июня; 03-15 октября; 21 ноября – 03 декабря |
| РУКОВОДЯЩИЕ СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА |
| МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (для руководящих сотрудников административно-технического персонала). Основные понятия математической теории надёжности. Нормативно-техническая документация по надёжности. Закон о техническом регулировании. Применение системы менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001. Технические и организационные методы повышения надёжности. Психологические основы организации работы коллектива. Основы безопасности труда, применение необслуживаемого оборудования. | 06-18 июня; 05-17 декабря |

Кафедра ЭЭСП: ул. Авиационная, 23, (812) 371-83-50, тел./факс: (812) 373-90-24,                                         e-mail: eesp@peipk.spb.ru

Заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, к.т.н., доцент Ярмаркин М.К.

Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru www.peipk.spb.ru

|  | КАФЕДРА «Диагностики и управления техническим состоянием энергетического оборудования» (ДЭО) |
| --- | --- |

Алексей Ибрагимович Таджибаев, заведующий кафедрой, Заслуженный энергетик Российской Федерации, д.т.н., профессор, действительный член АЭН РФ

Техническая диагностика и неразрушающий контроль являются важнейшим элементом обеспечения надежности, безопасности и эффективности эксплуатации энергетических установок, предприятий и систем энергообеспечения потребителей. Оценка технического состояния энергетических установок позволяет организовать систему управления техническим состоянием в рамках реализации задач интеллектуальных энергетических систем.

Обучаемые получают подготовку по следующим основным направлениям: изменения свойств энергетических установок и их конструктивных элементов при воздействии внутренних и внешних  факторов, обоснование первичных признаков технического состояния; методы и технические средства измерения и преобразования признаков технического состояния, метрологическое обеспечение измерений; анализ и интерпретация признаков технического состояния; технологии управления техническим состоянием.

Основу  учебно-методического комплекса кафедры ДЭО составляет «Библиотека специалиста по технической диагностике и неразрушающему контролю (ТДНК) объектов энергетики», издаваемая четырьмя сериями (Серия 1 -  «Методические основы ТДНК»; Серия 2 – «Оценка технического состояния электрооборудования»; Серия 3 – «Оценка состояния тепломеханического оборудования, машин и механизмов»; Серия 4 – «Оценка состояния зданий, сооружений, строительных конструкций и элементов инженерного обеспечения зданий») и  многотомный сборник научных материалов «Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования».

Кафедра располагает комплексом современных учебных помещений и оргтехники, обеспечивающих реализацию научно-образовательных программ любой сложности, в том числе с использованием мультимедийных  технологий. На кафедре проводятся НИР по актуальным проблемам эксплуатации энергетического оборудования, проходят обучение слушатели в рамках научных стажировок и аспирантуры.

| МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
| --- |
| МЕТРОЛОГИЯ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ Нормативно-технические документы по метрологическому обеспечению. Методы и технические средства измерений, их погрешность и помехоустойчивость. Электромагнитная обстановка и электромагнитная совместимость. Методы и средства поверки и калибровки контрольно-измерительных приборов. Модернизация методов и контрольно-измерительных приборов. | 11-23 января; 06-18 июня; 03-15 октября |
| ВИБРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРОВКА Теоретические основы вибрационного анализа. Нормативные требования к уровню вибрации и вибрационным измерениям. Современные приборы и устройства для измерения вибрационных параметров. Метрологическое обеспечение точности и помехоустойчивости. | 18-23 января; 11-16 апреля; 20-25 июня; 05-10 сентября; 05-10 декабря |
| ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ Нормативные документы. Дефекты в электродвигателях. Испытание асинхронных, синхронных и двигателей постоянного тока. Диагностика электродвигателей по ЧР. Частотные методы диагностики электродвигателей. Применение термографии и вибродиагностики для диагностики электродвигателей. Комплексные методы диагностики. | 18-23 января; 11-16 апреля; 20-25 июня; 05-10 сентября; 05-10 декабря |
| МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА Теоретические основы хроматографии. Состав диагностических газов и жидких компонент, растворенных в масле, образующихся при старении и развитии дефектов в высоковольтном оборудовании. Газовая хроматография, газожидкостная, жидкостная и тонкослойная хроматография в анализе трансформаторных масел. Технические средства хроматографии. Основные методы оценки состояния оборудования по анализу растворенных в масле газов, оценка состояния бумажной изоляции по количеству фурановых соединений. Методы определения содержания антиокислительных присадок в масле. | 01-13 февраля; 28 ноября- 10 декабря |
| ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА I УРОВЕНЬ ПО ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ Тепловые процессы в энергетическом оборудовании. Методы моделирования процессов для анализа тепловых полей. Исследование тепловых полей на основе измерений в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн. Приборы для инфракрасного термографического анализа (погрешности, основные свойства и информационные возможности). Инфракрасный термографический анализ. | 01-26 февраля (очная часть 01-06 февраля) 16 мая-10 июня (очная часть 16-21 мая) |
| ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГ И РЕМОНТЫ ПО СОСТОЯНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДИАГНОСТИКИ, СЛУЖБ ЭКСПЛУАТАЦИИ) Цели и задачи технической диагностики. Техническая диагностика силовых кабелей. Техническая диагностика высоковольтных коммутационных аппаратов. Техническая диагностика силовых трансформаторов. Техническая диагностика электродвигателей. Техническая диагностика воздушных линий электропередач. Мониторинг технического состояния электрооборудования. Прогноз технического состояния. Основные задачи планирования и реализации планов ТОиР. Основы управления техническим состоянием. Диагностика как основа управления техническим состоянием. | 08-20 февраля; 16-28 мая; 19 сентября- 01 октября; 21 ноября- 03 декабря |
| УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ Современные методы и технические средства контроля состояния металла и сварных соединений. Современные проблемы обеспечения надежности металлоконструкций и сварных соединений энергетических установок. Диагностика и мониторинг оборудования. | 15-20 февраля; 23-28 мая; 26 сентября- 01 октября; 28 ноября- 03 декабря |
| ДИАГНОСТИКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЧР Физические процессы при возникновении частичных разрядов. Технические средства для измерения частичных разрядов. Методы обработки сигналов. Диагностирование изоляции по параметрам частичных разрядов. Применение метода частичных разрядов для диагностики силовых кабелей. Применение метода частичных разрядов для диагностики силовых трансформаторов. Примените метода частичных разрядов для диагностики изоляции электродвигателей. | 15-20 февраля; 23-28 мая; 26 сентября- 01 октября; 28 ноября- 03 декабря |
| ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ Физические основы ультразвукового контроля. Аппаратура и средства ультразвукового контроля. Дефекты в энергетическом оборудовании, выявляемые ультразвуковым контролем. Устройства приборов ультразвукового контроля. Практика использования ультразвуковых дефектоскопов. | 14-19 марта; 10-15 октября |
| ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ Физические основы акустико-эмиссионного метода. Сигналы акустической эмиссии. Методы и средства регистрации акустической эмиссии. Общие сведения о распространении акустических сигналов. Преобразователи сигналов при акустической эмиссии. Методические основы акустико-эмиссионного анализа. | 14-19 марта; 10-15 октября |
| ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА II УРОВЕНЬ ПО ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ Постановка задачи тепловизионной диагностики в энергетике. Инженерные методы теории распространения тепла. Закономерности излучения и распространения инфракрасного излучения. Измерение пространственного распре- деления температуры в инфракрасной термографии. Современное оптико-электронное оборудование инфракрасной термографии. Методические основы инфракрасной диагностики в энергетике. Применение инфракрасной диагностики в энергетике. Практические занятия по инфракрасной диагностике. | 04-29 апреля (очная часть 04-09 апреля) 12 сентября- 07 октября (очная часть 12-17 сентября) |
| ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
| ДИАГНОСТИКА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА И ОТЫСКАНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ Нормативная база. Методы и технические средства контроля изоляции кабельных сетей. Коррозионное обследование кабельных линий. Современные стационарные и мобильные установки диагностики кабельных сетей. Методы и технические средства отыскания мест повреждений. Технические средства обнаружения предаварийного состояния. Способы оценки остаточного ресурса кабелей. | 11-16 января; 28 марта- 02 апреля; 06-11 июня; 19-24 сентября; 24 -29 октября |
| ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ Нормативная база. Современные методы и технические средства диагностики и оценки состояния изоляторов воздушных линий электропередач. Определение мест обрыва и короткого замыкания. Диагностика и оценка состояния опор. Контроль и мониторинг ледообразования. Методы и приборы контроля провиса проводов ВЛ. Диагностика высоковольтных воздушных линий электропередач с вертолета, контактных соединений и системы грозозащиты. | 11-16 января; 28 марта- 02 апреля; 06-11 июня; 19-24 сентября; 24-29 октября |
| ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И ПРИЕМА ИЗЛУЧЕНИЙ В ИНФРАКРАСНОМ СПЕКТРЕ Современные методы оценки состояния электрооборудования: современные методы оценки состояния высоковольтного оборудования под напряжением, методы и средства выявление дефектных контактов, диэлектрических потерь, диэлектрических характеристик высоковольтной изоляции. Сравнительный анализ тепловизоров. Оценка погрешности измерения температуры при инфракрасной диагностике: влияние на результаты измерения внешней облученности, погрешности измерения относительного распределения температуры и абсолютной температуры в инфракрасной диагностике. | 01-13 февраля; 16-28 мая; 21 ноября- 03 декабря |
| ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 35 КВ Техника и технологии поиска мест повреждения и испытаний кабелей на передвижных лабораториях. Статистика повреждаемости маслонаполненного оборудования. Встроенные системы диагностики, постановка задачи мониторинга. Контроль состояния и испытания вакуумных выключателей. Проблемы выбора и оценка состояния ОПН. Вибродиагностика и мониторинг электрических машин. Современные методы контроля и диагностики электрических машин переменного и постоянного тока. Организация ТОиР по результатам технической диагностики. | 08-20 февраля; 16-28 мая; 19 сентября- 01 октября; 21 ноября- 03 декабря |
| ДИАГНОСТИКА УСТАНОВОК С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Изменение свойств элегаза в процессе утилизации, хранения и регенерации.Первичные измерительные приборы и датчики для определения свойств элегаза. Методы и технологии измерения частичных разрядов в конструктивных элементах элегазовых установок. Контроль состояния силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения с элегазовой изоляцией. Нормативная база и безопасность эксплуатации при организации работ по диагностике элегазовых установок. | 08-20 февраля; 16-28 мая; 19 сентября- 01 октября; 21 ноября- 03 декабря |
| ИСПЫТАНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 0,4-35 КВ Современное состояние парка коммутационных аппаратов 0,4 – 35 кВ. Анализ диагностических признаков коммутационных аппаратов с элегазовой и вакуумной изоляцией. Особенности эксплуатации вакуумных выключателей. Системы измерения и мониторинга состояния коммутационных аппаратов. | 15-20 февраля; 23-28 мая; 26 сентября- 01 октября; 28 ноября- 03 декабря |
| ДИАГНОСТИКА ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ Нормативные требования возникновение и развитие дефектов, процессы в вакуумных выключателях при воздействии эксплуатационных факторов. Методы оценки технического состояния вакуумных камер и привода, приборы и устройства для измерения первичных признаков технического состояния, интерпретация результатов измеренных признаков технического состояния. | 15-20 февраля; 23-28 мая; 26 сентября- 01 октября; 28 ноября- 03 декабря |
| ДИАГНОСТИКА ЭЛЕГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ Цели и задачи обеспечения надежности, безопасности и эффективности элегазовых выключателей на основе технической диагностики. Нормативная база и безопасность эксплуатации при организации работ по диагностике элегазовых выключателей. Методы и технологии контроля давления и плотности элегаза. Методы и технологии контроля влажности элегаза. Методы и устройства теплового контроля высоковольтных элегазовых выключателей. Автоматизированные системы мониторинга элегазовых выключателей и КРУЭ. | 15-20 февраля; 23-28 мая; 26 сентября- 01 октября; 28 ноября- 03 декабря |
| ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Цели и задачи обеспечения надежности, безопасности и эффективности газопоршневых и дизельных установок на основе технической диагностики. Неисправности энергетических установок на базе двигателей внутреннего сгорания. Определение состояния дизелей и газопоршневых двигателей по параметрам рабочего процесса. Определение состояния установок по анализам масла. Определение состояния турбокомпрессора дизеля. | 11-16 апреля; 14-19 ноября |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА Цели и задачи подтверждения компетентности измерительных лабораторий в соответствии с ИСО/МЭК 17025-2005. Обеспечение точности и прецизионности результатов измерений. Средства и методы оперативного контроля качества результатов анализа. Статистический контроль качества результатов анализа. Контроль прецизионности и повторяемости результатов серийных анализов трансформаторного масла. Контрольные карты Шухарта. Оценка пригодности методик анализа. | 24-29 октября |
| ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |
| КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА РОТОРНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ Физические основы возникновения дефектов при эксплуатации вращающихся установок. Контроль состояния подшипниковых узлов роторных установок. Основы вибрационного анализа роторных машин и механизмов. Система мониторинга роторных машин. | 18-30 января; 11-23 апреля; 14-25 июня; 05-17 сентября; 05-17 декабря |
| ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИЕМА ИЗЛУЧЕНИЙ В ИНФРАКРАСНОМ СПЕКТРЕ Основы теории теплопередачи. Применение тепловизионных систем для измерения температуры поверхности тепломеханического оборудования. Влияние внешнего излучения на результаты измерения. Метрологическое обеспечение ИК термографии. Нормативная база. Инфракрасная диагностика отдельных видов тепломеханического оборудования (котельные агрегаты, дымовые трубы, тепловые сети). | 01-06 февраля; 16-21 мая; 21-26 ноября |
| ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГ И РЕМОНТЫ ПО СОСТОЯНИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДИАГНОСТИКИ, СЛУЖБ ЭКСПЛУАТАЦИИ) Особенности процессов возникновения и развития дефектов в тепломеханическом оборудовании и старение в его конструктивных элементах. Охрана труда и техника безопасности при обследовании состояния тепломеханического оборудования и проведении ремонтных работ. Управление персоналом как основа обеспечения социальной составляющей обслуживания и ремонта. Управление техническим состоянием методами технической диагностики и неразрушающего контроля. | 10-21 мая; 05-17 декабря |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Материалы, применяемые для энергоустановок. Изменение свойств металла при изготовлении энергооборудования (влияние пластической деформации, влияние сборки). Изменение свойств сварных соединений при эксплуатации. Процессы деградации металла при длительных сроках эксплуатации. Типичные дефекты паропроводов, эксплуатируемых в условиях ползучести и трубопроводов воды, турбин среднего и высокого давления. Классификация дефектов, определяемых с помощью ультразвукового контроля. Прохождение ультразвука через границу раздела двух сред. Ультразвуковая толщинометрия. Основы технологии ручного и автоматизированного УЗК. Область применения визуально-измерительного контроля. Требования к оптическим приборам. | 07-12 ноября |
| ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА Международные и отечественные нормативно-технические документы. Изменение свойств металла, оборудования, находящегося под высоким давлением (котлы, паропроводы, турбины и др.). Типовые методы контроля металла. Оценка технического состояния сосудов, работающих под давлением. Оценка технического состояния длительно работающего металла. | 07-12 ноября |
| ВИБРАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ Гидродинамические и газодинамические возбудители вибрации трубопроводов. Кинематические возбудители вибрации трубопроводов. Нормы неравномерности давления потока. Расчет свободных колебаний. Конечно-элементные модели трубопроводов. Измерение пульсации давления потока. Измерение вибрации трубопроводов. Нормы высокочастотных вибраций. Методы измерения вибраций. Приборы для измерения вибраций. Интерпретация результатов замера. | 19-24 декабря |
| ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ |
| ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Нормативные требования к зданиям и сооружениям при проектировании, эксплуатации и реконструкции. Обследования зданий и сооружений методамитехнической диагностики. Приборы и устройства измерения первичных признаков технического состояния. Обоснование заключений о техническом состоянии. | 06-11 июня; 21-26 ноября |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ Нормативные требования к эксплуатации дымовых труб. Измерение первичных признаков, характеризующих техническое состояние. Интерпретация результатов измерения диагностических признаков. | 06-11 июня; 21-26 ноября |
| ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА НАЧАЛЬНИКА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Законодательная и нормативная база управления электротехнической службой энергетического предприятия. Управление человеческими ресурсами в условиях эксплуатации высоковольтного оборудования. Современные методы контроля и технической диагностики электрооборудования. Проблемы оценки технического состояния электрооборудования под напряжением. Управление техническим состоянием электрооборудования. | 14 марта- 02 апреля; 10-29 октября |
| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА НАЧАЛЬНИКА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ПОДСТАНЦИЙ, ГРУППЫ ПОДСТАНЦИЙ СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Электросетевое предприятие как социально-экономическая система. Организация работы подразделений группы подстанций сетевых предприятий. Современные устройства релейной защиты и автоматики сетевых предприятий. Организация работы персонала. Современные подходы к объемам и нормам испытаний. | 14 марта- 02 апреля; 10-29 октября |
| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Особенности нормативной и правовой базы системы энергоснабжения промышленного предприятия. Управление человеческими ресурсами на предприятии. Современные методы, технологии, технологическая оснастка технической диагностики и неразрушающего контроля энергетического оборудования. Управление техническим состоянием энергетического оборудования – важнейший элемент обеспечения надежности промышленного предприятия. | 14 марта- 02 апреля; 10-29 октября |
| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОИЗ-МЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Электроизмерительная лаборатория предприятия – основа обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Охрана труда и техника безопасности электроизмерительной лаборатории. Особенности объемов и норм высоковольтных испытаний. Управление человеческими ресурсами – основа кадрового обеспечения. | 14 марта- 02 апреля; 10-29 октября |
| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБ МЕТАЛЛА, СВАРКИ И КОНТРОЛЯ Законодательная и нормативная база работы руководителя и заместителя руководителя служб металла, сварки и контроля. Изменения свойств металла и металлоконструкций при эксплуатации энергетических установок. Инновационные методы контроля металла. Приборы и технологическая оснастка неразрушающих методов контроля металла и сварных соединений. Охрана труда и техника безопасности работы с установками под высоким давлением. | 14 марта- 02 апреля; 10-29 октября |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК Распределенная генерация как одна из современных тенденций снижения потерь и повышения надежности энергоснабжения потребителей. Особенности функционирования и устройства современных дизельгенераторных и газопоршневых установок. Оценка технического состояния энергетических установок на базе двигателей внутреннего сгорания по параметрам рабочего режима, анализом масла и топлива. Обслуживание и ремонт на базе технологий управления техническим состоянием. | 04-16 апреля; 07-19 ноября |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ И АККУМУЛЯТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА Аккумуляторы для обеспечения накопления энергии и бесперебойного питания. Устройство современных аккумуляторных батарей и систем поддержания основных параметров. Системы технической диагностики и мониторинга аккумуляторов и организация управления аккумуляторным хозяйством. | 11-16 апреля; 14-19 ноября |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ БЕСПЕРЕБОЙ-НОГО ПИТАНИЯ, АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Современные системы бесперебойного питания на основе комбинированных модульных источников. Системы технической диагностики и управления техническим состоянием источников бесперебойного питания. Автономные источники и обеспечение их надежности функционирования методами модульного технологического сопровождения. | 11-16 апреля; 14-19 ноября |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ |
| Обеспечение безопасности электроустановок с элегазовым заполнением на основе контроля физико-химических процессов | 27 июня-01 июля |

Кафедра ДЭО: ул. Авиационная, 23, (812)371–83–52, 373–90–20;  факс:(812) 373–90–21;  e–mail: iec@peipk.spb.ru

Заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, д.т.н., профессор Таджибаев А.С.

Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

|  | КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ» (ЭОУЭ) |
| --- | --- |

Сергей Юрьевич Чекмарев, заведующий кафедрой, к.э.н., доцент

Цель кафедры - повышение уровня квалификации специалистов энергетической отрасли, отвечающее современным требованиям к персоналу и позволяющее обеспечить конкурентоспособность бизнеса.

Слушатели получают знания, дающие возможность принимать эффективные управленческие решения, и навыки творческого использования этих знаний.

Основными направлениями деятельности кафедры являются:

- экономика и менеджмент;

- финансы предприятий;

- бухгалтерский учет и налогообложение;

- логиститка.

На кафедре регулярно разрабатываются новые курсы обучения в соответствии с потребностями энергетической отрасли и современными направлениями развития образования.

Совершенствование программ обучения в 2016 году направлено на применение компетентностного подхода. В процессе обучения внимание акцентируется на результате, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность специалиста действовать в различных ситуациях.

Компетентностный подход позволяет улучшать не отдельные области профессиональных знаний и умений, а совершенствовать в целом способности сотрудника, позволяющие эффективно реализовывать профессиональную деятельность на занимаемой должности.

ЦИКЛ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ»

| Развитие управленческих компетенций руководителя (72 часа) Компетенции руководителя. Информационно-аналитическое сопровождение процессов управления. Формирование навыков командной работы. Процесс принятия управленческих решений. Управление капиталом энергокомпании. Правовое регулирование трудовых отношений. Планирование и контроль. Мотивация и стимулирование персонала. | 30 мая-11 июня |
| --- | --- |
| Экономика и регулирование деятельности предприятий электроэнергетики (72 часа) Основы системы государственного регулирования в энергетике. Налоговая система РФ. Ценообразование и тарифное регулирование в энергетике. Финансовый анализ и диагностика. Планирование и регулирование закупочной деятельности в энергетике. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учет затрат и финансовых результатов. | 14-26 марта; 12-24 сентября |
| Экономические аспекты управления персоналом (72 часа) Человеческий капитал компании. Основы психологии и психофизиологии труда. Правовое регулирование трудовых отношений. Организация оплаты труда. Организация и нормирование труда в энергетике. Анализ труда и заработной платы. Мотивация и стимулирование персонала. Формирование навыков командной работы. Оценка и развитие персонала. | 16-28 мая |
| Экономика и управление энергетическими предприятиями (для специалистов с техническим образованием) (72 часа) Производственные фонды энергетики. Организация и оплата труда. Оценка результатов деятельности энергокомпаний. Управление инвестициями. Планирование деятельности энергокомпании. Издержки и себестоимость продукции в энергетике. Реализация, прибыль и рентабельность в энергетике. Ценообразование в условиях рынка энергии и мощности. | 08-20 февраля; 18-30 апреля; 27 июня -09 июля; 17-29 октября; 12-24 декабря |
| СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА (108 часов) Технологии менеджмента. Информационно-аналитическое сопровождение процессов управления. Ценообразование и тарифное регулирование в энергетике. Экономический и финансовый анализ. Управление корпоративным капиталом. Управление оборотными средствами. Планирование деятельности. Бизнес-планирование и бюджетирование. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Развитие профессиональных навыков менеджера. | 29 февраля – 19 марта; 30 мая -18 июня; 05-24 сентября |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ (для специалистов бизнес-единиц энергокомпаний) (72 часа) Особенности рыночной экономики в энергетике. Ценообразование в условиях рынка энергии и мощности. Управление инвестициями. Планирование и контроль. Финансовый анализ. Экономический анализ. Оценка результатов деятельности энергокомпании. | 11-23 января; 29 февраля – 12 марта; 30 мая -11 июня; 05-17 сентября; 07-19 ноября |
| ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ (72 часа) Система ремонтно-эксплуатационного обслуживания. Основные фонды энергокомпании, показатели функционирования и использования. Сметы, договоры. Определение стоимости капитального ремонта и реконструкции энергетических объектов. Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания технологических активов энергокомпаний. | 08-20 февраля; 04-16 апреля; 16-28 мая; 10-22 октября; 05-17 декабря |
| ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (72 часа) Управление электросетевыми компаниями. Организация эксплуатации и ремонта. Техническое перевооружение распределительных электрических сетей. Современное электрооборудование. Основы экономико-математического моделирования производственных процессов. Определение стоимости капитального ремонта и реконструкции энергетических объектов. | 01-13 февраля; 29 февраля – 12 марта; 11-23 апреля; 10-21 мая; 27 июня -09 июля; 05-17 сентября; 03-15 октября; 07-19 ноября |
| УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЛИНГ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (72 часа) Сущность и назначение управленческого учета. Группировка и классификация затрат. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. Планирование и бюджетирование. Системы нормативных издержек и учета неполной себестоимости. Организация контроллинга энергетического предприятия. Управленческий анализ. | 15-27 февраля; 21 марта – 02 апреля; 30 мая -11 июня; 27 июня -09 июля; 26 сентября – 08 октября; 21 ноября – 03 декабря |
| Актуальные проблемы организации и оплаты труда в электроэнергетике (72 часа) Организация и нормирование труда в энергетике. Модели оплаты труда в зависимости от конечных результатов деятельности. Трудовое и налоговое законодательство. Анализ труда и заработной платы. Стимулирование персонала. | 21 марта – 02 апреля; 10-21 мая; 26 сентября – 08 октября; 05-17 декабря |
| Краткосрочные курсы (30 часов) |
| Бюджетирование и оптимизация затрат на персонал | 21-25 марта; 05-09 декабря |
| Развитие профессиональных компетенций экономиста | 07-11 ноября |
| Повышение эффективности работы предприятия | 11-15 января; 16-20 мая; 07-11 ноября |
| Экономика и регулирование деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям | 18-22 апреля; 12-16 сентября |
| Управленческий анализ | 15-19 февраля; 21-25 марта; 30 мая -03 июня; 27.06-01 июля; 26-30 сентября; 21-25 ноября |
| ЦИКЛ «ФИНАНСЫ» |
| Развитие профессиональных компетенций финансового менеджера (72 часа) Технологии менеджмента. Развитие профессиональных навыков менеджера. Информационно-аналитическое сопровождение процессов управления. Финансовый анализ. Управление капиталом. Ценообразование и тарифное регулирование в энергетике. Налогообложение. Бюджетирование. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Мотивация и стимулирование персонала. | 25 января - 06 февраля; |
| Управление финансами в энергетике (72 часа) Цели, задачи и функции управления финансами энергетического предприятия. Управление капиталом. Финансовые аспекты управления основным и оборотным капиталом. Анализ и планирование финансовой деятельности. Источники финансирования. Налогообложение юридических и физических лиц. Ценообразование и тарифное регулирование в энергетике. | 29 февраля – 12 марта; 16-28 мая; 10-22 октября |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий (108 часов) Методы экономического анализа. Анализ финансовых результатов, финансового состояния энергокомпании, доходов и расходов, издержек производства. Анализ использования основных фондов, материальных ресурсов и трудовых ресурсов. Анализ себестоимости, ценообразования, безубыточности. Комплексная диагностика эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Анализ денежных потоков. Экспресс-анализ энергокомпании. Анализ эффективности инвестиционных проектов в энергетике. | 04 -23 апреля |
| Финансовый анализ деятельности энергопредприятия (72 часа) Методы финансового анализа в условиях рынка. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности, рентабельности и оборачиваемости активов и капитала, использования основных и оборотных средств. Анализ финансового состояния, ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Методы комплексной оценки финансовой деятельности. Анализ денежных потоков. Экспресс-анализ. | 08-20 февраля; 04-16 апреля; 16-28 мая; 12-24 сентября; 14-26 ноября |
| Современные технологии бизнес-планирования в энергетике (72 часа) Планирование деятельности энергокомпании. Сущность, задачи, особенности и значение бизнес-планирования на предприятиях энергетики. Разработка бизнес-плана. Организационно-управленческие технологии составления бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Управление капиталом энергокомпании. Финансовый и экономический анализ. Выявление и оценка проблем и резервов повышения эффективности деятельности энергокомпании. | 14-26 марта; 10-21 мая; 03-15 октября |
| Краткосрочные курсы (30 часов) |
| Технико-экономическое обоснование проектов модернизации и реконструкции | 16-20 мая; 05-09 сентября |
| Финансы для руководителей (+ тренинги) | 30 мая – 03 июня |
| Ценообразование и регулирование тарифов в энергетике | 14-18 марта; 30 мая – 03 июня; 19-23 сентября |
| Формирование и регулирование тарифов электросетевых компаний | 17-21 октября |
| Финансовый менеджмент | 25-29 января; 16-20 мая; 10-14 октября; 12-16 декабря |
| Оценка эффективности инвестиционных проектов | 29 февраля – 04 марта; 27 июня – 01 июля; 03-07 октября |
| ЦИКЛ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» |
| Финансовая отчетность и налогообложение предприятия (72 часа) Сущность и назначение финансовой отчетности организации. Бухгалтерская отчетность в соответствии с нормативной и законодательной базой. Анализ финансовой отчетности. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении с учетом последних изменений нормативно-правовой базы. Разбор проблемных ситуаций, возникающих в практической деятельности бухгалтера. | 10-21 мая; 20 июня – 02 июля; 14-26 ноября |
| Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит бухгалтерской отчетности (72 часа) Новое в нормативном регулировании бухгалтерского учета. Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета. Учет затрат, основных средств, материально-производственных запасов и заработной платы. Налоговый менеджмент. Сложные вопросы исчисления НДС. Региональные и местные налоги. Сложные вопросы исчисления налога на прибыль. Изменение в налоге на доходы физических лиц. Анализ и аудит финансовой отчетности. | 04-16 апреля; 19 сентября- 01 октября |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ (30 часов) |
| СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ | 25-29 апреля; 05-09 сентября |
| УЧЁТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 29 февраля – 04 марта; 17-21 октября |
| УЧЁТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ | 06-10 июня; 31 октября – 04 ноября |
| УЧЁТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО | 08-12 февраля; 12-16 декабря |
| НОВОЕ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА | 21-25 марта; 28 ноября – 02 декабря |
| ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | 20-24 июня; 14-18 ноября |
| КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 2-Х ДНЕВНЫЕ СЕМИНАРЫ |
| ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД (12 часов) | 05-06 декабря |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА (12 часов) | 18-19 апреля; |
| ЦИКЛ «ЛОГИСТИКА» |
| УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ (очно-заочая форма, 108 часов) - Система конкурсных закупок в энергокомпаниях. Закупочная логистика. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Основы контрактной системы. Планирование и обоснование закупок. Осуществление закупок. Контракты. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок. | 11 апреля – 28 мая очная часть - 11-16 апреля, заочная часть - 18 апреля – 28 мая |
| РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛОГИСТА (72 часа) Профессиональные компетенции логиста. Планирование логистической деятельности. Экономико-математические методы в логистике. Складская логистика. Анализ использования материальных ресурсов. Документальное оформление материальных запасов. Информационные технологии в логистике. Организация и проведение конкурсных закупок. Электронная коммерция. | 27 июня – 09 июля |
| ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАКУПОК ЭНЕРГОКОМПАНИЙ (72 часа) Логистика в системе управления предприятием. Система конкурсных закупок в энергокомпаниях. Понятие и виды конкурсов. Особенности регулирования торгов в РФ. Нормативная база регулирования конкурсных торгов в энергетике. Контроль и координация закупок в энергетике. Организация и проведение конкурсных закупок. Электронная коммерция. | 11-23 апреля; 23 мая -04 июня; 05-17 сентября |
| ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (72 часа) Принципы организации системы МТО. Складская логистика. Информационные системы в МТО. Финансовый менеджмент в системе МТО. Управление запасами. Анализ материально-технического обеспечения предприятия, эффективность использования материальных ресурсов. | 08-20 февраля; 16-28 мая; 10-22 октября |

Кафедра ЭОУЭ: Ленинский пр. 89, телефон (факс) (812) 751-25-52. e-mail: econ@peipk.spb.ru

Заведующий кафедрой, к.э.н., доцент  Чекмарев С.Ю.

Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

Сергей Евгеньевич Герасимов, заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, к.т.н., доцент

Первое, сохранившееся в архивах упоминание о проведении специализированных групп повышения квалификации оперативно-диспетчерского персонала относятся к маю-июню 1954 года, когда проводилось обучение в группе «Дежурные диспетчеры и инженеры по режимам энергосистем».  К преподаванию в этих группах привлекались ведущие специалисты практики Ленэнерго, объединенной энергосистемы  Северо-Запада, специалисты ЦДУ. 	     Эта практика привлечения к преподаванию специалистов-энергетиков определяется спецификой  оперативного управления, когда технология оперативного управления во многом определяется  опытом практического управления энергетикой. Рост числа слушателей, усложнение проблем оперативного управления, появление новых средств управления, создание в отрасли автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) и усложнение в связи с этим задач обучения и повышения квалификации потребовало создание в институте в 1985 году кафедры Диспетчерского управления энергосистемами (ДУЭС).

| ДУЭС | КАФЕДРА « ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СТАНЦИЯМИ, СЕТЯМИ И СИСТЕМАМИ» (ДУЭС) |
| --- | --- |

В настоящее время на кафедре проходят подготовку и такие специалисты, как начальники смен электростанций, электроцехов станций, специалисты АСДУ энергосистем и сетей, диспетчеры районов электросетей, городских сетей, дежурные инженеры подстанций, диспетчера ПЭС и РЭС, стажирующиеся на должность, а также оперативный персонал промышленных предприятий.

Занимаясь повышением квалификации оперативно-диспетчерского персонала отрасли, кафедра включает в программу занятий вопросы психологических особенностей работы оперативного персонала. Специалисты отрасли обращают внимание на то, что учет  психологических аспектов работы  оперативного персонала и их влияние на обеспечение надежности профессиональной деятельности осложняются  недостаточными знаниями и квалификацией в этой области. Подготовлен специализированный семинар для специалистов, привлекаемых в отрасль для организации этой работы.

| 2. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ СЕТЯМИ – СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО «РОССЕТИ», МРСК, РСК, СПЕЦИАЛИСТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЕТЕЙ |
| --- |
| АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ Главные инженеры ПО и РЭС сетевых компаний | 20 июня – 02 июля |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ Начальники ЦУС и диспетчерских служб, служб ОТУ, оперативный персонал сетевых компаний | 30 мая –11 июня |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИСТЕМНОГО ЗНАЧЕНИЯ 110 КВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ Начальники диспетчерских служб ОТУ ЦУС сетевых компаний | 28 марта – 09 апреля; 20 июня – 02 июля; 03–15 октября |
| ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИСТЕМНОГО ЗНАЧЕНИЯ 110 КВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ Диспетчеры служб ОТУ ЦУС сетевых компаний | 08–20 февраля; 28 марта – 09 апреля; 03–15 октября 05–17 декабря |
| СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАСЧЕТА РЕЖИМОВ СЕТЕЙ 110 КВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ Руководители и специалисты служб электрических режимов ЦУС сетевых компаний | 01–13 февраля; 17–29 октября |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ 35-110 КВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ Начальники и заместители начальников ДС ПО сетевых компаний | 14–26 марта; 20 июня – 02 июля; 17–29 октября |
| ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ 35-110 КВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ Диспетчеры производственных отделений (ПО) сетевых компаний | 08–20 февраля; 14–26 марта; 18–30 апреля; 30 мая –11 июня 19 сентября – 01 октября; 17–29 октября; 05–17 декабря |
| СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ Инженеры по режимам ПО, РЭС сетевых компаний и городских сетей | 18–30 апреля; 19 сентября – 01 октября |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ 0.4-35 КВ Начальники диспетчерских служб РЭС РСК и городских сетей, руководители ОДГ | 18–30 января; 29 февраля– 12 марта; 20 июня – 02 июля; 21 ноября – 03 декабря |
| ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ 0.4-35 КВ Диспетчеры РЭС РСК и городских сетей | 18–30 января; 29 февраля– 12 марта; 18–30 апреля 19 сентября – 01 октября; 21 ноября – 03 декабря |
| 3. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Руководители оперативно – диспетчерских подразделений | 20 июня – 02 июля |
| ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Диспетчерский персонал электроцехов промышленных предприятий | 29 февраля– 04 марта; 21–25 ноября |
| 4. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СТАНЦИЯМИ – СПЕЦИАЛИСТЫ ОГК, ТГК, РГК |
| ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ Начальники смен тепловых электростанций | 18–30 января; 04–11 апреля; 05–17 сентября; 07–19 ноября |
| ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ Начальники смен гидроэлектростанций | 04 –16 апреля; 07–19 ноября |
| ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОЦЕХОВ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ Начальники смен и персонал электроцехов тепловых станций | 18–30 января; 04–16 апреля; 05–17 сентября; 07–19 ноября |
| ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ Диспетчерский персонал производственно-диспетчерских служб генерирующих компаний | 05–09 сентября |
| ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СТАНЦИЯМИ С ПАРОГАЗОВЫМИ УСТАНОВКАМИ Оперативный персонал электростанций с ПГУ | 04–08 апреля |
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ для СПЕЦИАЛИСТОВ |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | 21–25 ноября |
| МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ, ПОДДЕРЖАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА | 21–25 марта; 23–27 мая; 05–09 сентября; 28 ноября – 02 декабря |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ, МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ Специалисты по расчетам технологических потерЬ | 11–15 апреля; 14–18 ноября |
| РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | 14–18 апреля |
| ПОДГОТОВКА ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ЭНЕРГООБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ФИРМЫ «МОДУС» | 18–22 января; 06–10 июня; |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ | 29 февраля– 04 марта |
| ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «RASTRWIN»: РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ Специалисты по расчетам электрических режимов | 15–19 февраля; 30 мая –03 июня; 03–07 октября 05–09 декабря |
| СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 12–16 сентября |
| МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАСЧЕТОВ И НОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Специалисты по расчетам технологических потерь | 04–15 апреля; 14–18 ноября |

Кафедра ДУЭС: Ленинский пр. 89, (812)-364-00-55, 364-00-56. e-mail: dues@peipk.spb.ru  dues@inbox.ru     www.dues.spb.ru

Заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, к.т.н., доцент Герасимов С.Е.

Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

|  | КАФЕДРА « РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И ЭНЕРГОСИСТЕМ» (РЗА) |
| --- | --- |

Александр Леонидович Соловьев, заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, к.т.н., доцент

Кафедра «Релейная защита и автоматика электрических станций, сетей и энергосистем» имени Заслуженного энергетика РФ, профессора М.А. Шабада (РЗиА), как самостоятельное подразделение института, была образована 14 апреля 1988 г. по приказу Минэнерго России. Первый учебник в Советском Союзе «Реле и релейная защита» был написан в 1932 году ленинградским профессором Виктором Ивановичем Ивановым  (1900–1964). Первый электротехнический справочник в СССР вышел под редакцией ленинградского профессора Николая Николаевича Щедрина в 1934 году. Профессора В.И. Иванов и Н.Н. Щедрин являлись сотрудниками нашего института и читали лекции по релейной защите, переходным процессам, расчетам токов коротких замыканий, выбору и применению электроэнергетического оборудования. В своих воспоминаниях Алексей Михайлович Федосеев отмечал, что на книге В.И. Иванова «Реле и релейная защита» в 30 - 50 годы выросла целая плеяда советских релейщиков.

С 1988 г. по 2002 г. кафедру возглавлял Заслуженный энергетик Российской Федерации Михаил Абрамович Шабад. М.А. Шабад внес большой вклад в развитие кафедры, постановку учебного процесса, подбор профессорско-преподавательского состава, формирование связей с промышленными и проектными организациями. Сегодня кафедра РЗА имеет тесные связи практически со всеми фирмами, производящими технику релейной защиты и системной автоматики, поставляемую на российский рынок.

Повышение квалификации специалистов на кафедре РЗиА ведется по двум основным направлениям: выполнение расчетов РЗА, поскольку только расчеты переходных процессов и "умелый выбор характеристик и параметров срабатывания защит превращает реле в релейную защиту" – В.И. Иванов; и наладка и обслуживание аппаратуры РЗА (реле, терминалы, панели, устройства ОМП, средства контроля качества и учета электроэнергии, техника для проверки и настройки защит и системной автоматики).

| РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РЗиА |
| --- |
| ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ РЗА И АСУ-Э (для руководителей) Рассматриваются современные средства и методы и современное выполнение оборудования и расчетных средств РЗиА. Цифровые терминалы, регистраторы, средства учета и контроля качества электрической энергии, средства для проверки и настройки защит, программные средства расчётов токов КЗ, выполнение АСУ-Э. | 16–28 мая; 17–29 октября |
| СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЗиА |
| НАЛАДКА, ВЫБОР УСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ РЗА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 0,4-110 КВ Повышение теоретического уровня и практическая подготовка слушателей к решению задач эксплуатации микропроцессорных, статических и электромеханических реле на предприятиях электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и промышленности. Организационные мероприятия при проведении работ в устройствах РЗА. Технические мероприятия по проверке устройств РЗА. | 11–30 января; 29 февраля– 19 марта; 10–28 мая; 05–24 сентября; 31 октября – 19 ноября; 28 ноября – 17 декабря; |
| ЗАЩИТА, АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (электростанциях собственных нужд) Повышение теоретического уровня и практическая подготовка слушателей к решению задач: применение средств РЗА для выполнения противоаварийного управления электростанций малой мощности на предприятиях ОАО «Газпром», нефтегазовой промышленности и др. отраслей. | 14–26 марта; 28 ноября– 10 декабря; |
| ОСНОВЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 0,4-110 КВ Подготовка специалистов и повышение теоретического уровня и практическая подготовка слушателей к решению задач выполнению расчетов токов короткого замыкания (ТКЗ) и выполнению релейной защиты в сетях 0,4–110 кВ, на предприятиях электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и промышленности. | 01–20 февраля; 30 мая–18 июня; 04 -23 апреля; 03–22 октября |
| ОСНОВЫ НАЛАДКИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 0,4-110 КВ ДЛЯ МОНТЕРОВ Повышение теоретического уровня и практическая подготовка монтеров к решению задач эксплуатации микропроцессорных, статических и электромеханических реле на предприятиях электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и промышленности. Организационные мероприятия при проведении работ в устройствах РЗА. Технические мероприятия по проверке устройств РЗА. | 01–20 февраля; 04–23 апреля; 30 мая–18 июня; 03–22 октября |
| СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ Учебный курс предназначен для повышения квалификации специалистов по релейной защите и автоматике, обслуживающих и занимающихся проектированием комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств на предприятиях электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и промышленности в области обслуживания цифровых терминалов и проектирования объектов РЗА с применением цифровой техники. | 08–20 февраля; 12–24 сентября |

Кафедра РЗА: Ленинский пр. 89, (812) 364-00-54, 364-00-52, e-mail: rza@peipk.spb.ru

Заведующий кафедрой, Почетный энергетик РФ, к.т.н., доцент Соловьев А.Л.

Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

|  | КАФЕДРА « СИСТЕМ СВЯЗИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ССТИТ) |
| --- | --- |

Александр Владимирович Лисовский, заведующий кафедрой к.т.н., доцент

Кафедра «Систем связи, телемеханики и  информационно-сетевых технологий» (ССТИТ) занимает одно из ведущих мест в повышении квалификации специалистов служб связи, телемеханики, АСУ ТП и информационных технологий на протяжении всей истории института. Кафедра проводит повышение квалификации специалистов энергетического и нефтегазового комплекса, атомной промышленности, промышленных предприятий, а также проектных и строительных организаций НП СРО.

В настоящее время в связи с научно-техническим прогрессом в области связи, непосредственным влиянием связи на многочисленные технологические процессы,  создающие условия,  для роста экономики предприятий ТЭК, проблема подготовки профессионалов-связистов, ладеющих современными технологиями, особенно актуальна. Кафедра ведет подготовку более чем по 30 специализациям связи, телемеханики, информационно-сетевым технологиям, безопасности объектов ТЭК, уделяя особое внимание изучению современных технологий и их практическому внедрению при модернизации существующих и развертывании новых инфотелекоммуникационных систем на ведомственных сетях.

Проведение занятий в группах: «Основы информационной безопасности корпоративных сетей», «Системы доступа, видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации и автоматики» создали основу к более системному, интегрированному подходу по тематике «Комплексная безопасность объектов ТЭК», что удовлетворяет требованиям Федерального закона РФ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».    Проведение занятий по такой широкой тематике обеспечивают не только квалифицированные преподаватели кафедры, но и ведущие специалисты высших учебных заведений, учебных центров, НИИ и фирм – производителей ТК оборудования. Кроме того, для обеспечения высокого качества обучения, практической направленности занятий требуется хорошая учебно-материальная база. С этой целью на кафедре развернут фрагмент технологической сети связи, а также используются специализированные учебные классы фирм – производителей ТК оборудования.

| РУКОВОДИТЕЛИ И ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ предприятий и служб связи |
| --- |
| СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ Построение транспортных сетей и сетей доступа. Волоконно-оптические линии связи. Цифровые иерархии PDH, SDH. Цифровые АТС. Интерфейсы. Коммутация пакетов. IP-телефония. Беспроводный доступ. Стандарты Wi-Fi, WiMAX. Поколения сотовой связи 2G-4G. Технология LTE. Перспективы развития. | 30 мая – 11 июня; 19 сентября – 01 октября |
| СПЕЦИАЛИСТЫ по эксплуатации систем телемеханики, АСУ ТП |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ Принципы построения и технические возможности телемеханических комплексов (ТМК): «ТЕЛЕКАНАЛ М», «КОМПАС ТМ», «РТС», «Гранит-микро» и др. Выбор оборудования для предприятий электроэнергетики. ОИК на базе современных ТМК. Аппаратные и программные SCADA-продукты на рынке России. | 08–20 февраля; 16–28 мая; 07–19 ноября |
| АППАРАТУРА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В АИИСКУЭ Нормативные документы. Построение систем для учета энергоресурсов. Интерфейсы измерительных каналов и каналов связи. Передача данных по каналу связи. Модемы. Методы модуляции. Оборудование систем связи, АИИСКУЭ. | 29 февраля – 05 марта; 06–11 июня; 24–29 октября |
| 3. СПЕЦИАЛИСТЫ по эксплуатации телекоммуникационных систем |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ Оптические волокна и их параметры. Оптические кабели. Пассивные компоненты. Методы и приборы для измерения параметров ВОЛС. Технологии прокладки. Эксплуатационное обслуживание. Исполнительная техническая документация. Оконцовка, сращивание ОВ. Рефлектометрия. | 25 января – 06 февраля; 04–16 апреля; 03–15 октября; 05 –17 декабря |
| IP-ТЕЛЕФОНИЯ В ВЕДОМСТВЕННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ Сети с коммутацией пакетов, модель OSI, уровни, протоколы. Протоколы TCP/IP. Принципы IP-телефонии. Кодеки сжатия G.726, G.728, G.729, G.723.1. Протоколы Н.323, SIP. Классы качества (QoS) в сетях IP-телефонии. | 10–15 октября |
| ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ Требования к диспетчерским телефонным станциям. Системы ОДС на базе цифровых АТС. Оборудование ведущих фирм. Взаимодействие с сетями телефонной связи. IP-технологии в системах ОДС. Безопасность систем ОДС. | 14–26 марта; 30 мая –11 июня; 26 сентября – 08 октября |
| ЦИФРОВЫЕ УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЕ АТС Сети телефонной связи. Архитектура, программное управление, интерфейсы цифровых АТС. Системы сигнализации, нумерации. Программирование АТС. IP-телефония. Цифровые АТС ведущих отечественных и зарубежных фирм. | 08–20 февраля |
| СИСТЕМЫ УКВ РАДИОСВЯЗИ Антенно-фидерное оборудование. Цифровой стандарт DMR. Транкинговые системы. Базовое и абонентское оборудование. Системы избирательного вызова. Сопряжение с телефонными сетями. Расчет трасс УКВ радиосвязи. | 08–20 февраля; 03–15 октября |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ Компьютерные сети, основные понятия. Основы передачи данных, протоколы физического, канального и сетевого уровней. Локальные сети Ethernet, оборудование. IP-сети, протоколы TCP/IP, VPN. Основы IP-телефонии. | 18–30 апреля; 12–24 сентября |
| 4. СПЕЦИАЛИСТЫ служб информационных технологий и АСУ предприятий |
| СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИТ И АСУ ТП Технологические сети связи. Цифровые сети PDH, SDH. Волоконно-оптические и цифровые радиорелейные линии. Высокоскоростной доступ по медному и оптическому кабелю. Цифровые УПАТС, IP-АТС. Беспроводный широкополосный доступ стандартов DECT, TETRA, WiFi, WiMax, LTE. | 16–28 мая; 14–26 ноября |
| 5. СПЕЦИАЛИСТЫ по электропитанию и безопасности предприятий |
| СИСТЕМЫ ДОСТУПА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИКИ Системы контроля доступа. Системы видеонаблюдения. Охрана периметров. Средства охранной, охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения. Интегрированные системы безопасности. Нормативно-техническая документация. | 14–26 марта; 20 июня – 02 июля; 07–19 ноября |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУ-ДОВАНИЯ Нормативные документы. Характеристики ИБП: преобразователи, АКБ, UPS, бензоагрегаты, дизельгенераторы. Выбор ИБП, кабеля, устройств защиты. Размещение и пожарная безопасность ЭПУ и ДГ. Заземление и защита ЭПУ. | 18–23 апреля; 28 ноября - 03 декабря |
| Кафедра ССТИТ: Ленинский пр. 89, (812)751-23-32, (812)751-46-20, тел/факс (812)751-31-91 e-mail: sstek@peipk.spb.ru www.sstit.ru Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент Лисовский Александр Владимирович. Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru |

|  | КАФЕДРА « ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ЭПГС) |
| --- | --- |

Кафедра "Энергетического и промышленно-гражданского строительства" (ЭПГС) была создана в сентябре 2004 года.

Виктор Алексеевич Кукушкин, заведующий кафедрой, к.т.н., доцент

Основную часть слушателей составляют специалисты энергетического комплекса, нефтяной, газовой промышленности и атомной энергетики. Обучение специалистов осуществляется на трехнедельных, двухнедельных курсах повышения квалификации и на однонедельных семинарах. К проведению занятий привлекаются опытные преподаватели СПб ГПУ и СПб ГАСУ, ведущие специалисты проектных, научно-исследовательских и строи-тельных организаций (АТЭП, "Ленгидропроект", НПЦ "Технологии XXI века", ВНИПИЭТ, ОАО ТГК-1, "Севзапспецремэнерго", ЗАО "ПКТИ",    ПСК "Строй-Индустрия", "Подземстройреконструкция", "СКБ "Ленгидросталь", ОАО "Петростройсистема", ЗАО "Промэнерго" и др.). Для слушателей проводятся производственные экскурсии на действующие и строящиеся энергетические и промышленно-гражданские объекты (Северо-Западная ТЭЦ, сооружения для защиты Санкт-Петербурга от наводнений, Юго-Западные очистные сооружения и др.).

В настоящее время в связи с отменой лицензирования в строительстве и переходом на саморегулирование кафедра перешла на новую систему предполагает целевую подготовку слушателей по видам работ, требующим получения разрешения на их выполнение, и последующую аттестацию специалистов. С 2009 г. кафедра ведет активную работу с СРО «Объединение энергостроителей» по вопросу целевого повышения квалификации их специалистов.

С 2011 г. ПЭИПК вошел в этот реестр Национального объединения саморегулируемых организаций «НОСТРОЙ». Институтом заявлены  ряд образовательных программ повышения квалификации в сфере строительства, в т.ч., по направлениям, связанным с обеспечением безопасности строительства и качества выполнения отдельных видов  строительных, монтажных работ и   программы по осуществлению строительного контроля.

| 1.Специалисты по строительству и реконструкции зданий и сооружений |
| --- |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Современные технологии и материалы при реконструкции и строительстве зданий и сооружений. Обследование зданий и сооружений, усиление конструкций. Основания и фундаменты зданий. Сметная стоимость и планирование строительства. Оценка эффективности инвестиций. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 12–24 сентября; 07–19 ноября |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ Современные технологии и материалы, применяемые в строительстве и реконструкции насосных станций, систем водоснабжения и канализации. Обследование зданий и сооружений, усиление конструкций. Сметная стоимость и календарное планирование строительства. Оценка эффективности инвестиций. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 12–24 сентября; 07–19 ноября |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ Строительство и техническая эксплуатация гидроэнергетических, ветроэнергетических, биоэнергетических установок, солнечных, геотермальных, приливных, волновых электростанций, современные технологии и материалы. Сметная стоимость. Оценка эффективности инвестиций. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 12–24 сентября; 07–19 ноября |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ Современные материалы и технологии возведения гидротехнических сооружений из монолитного бетона и местных материалов, монтажные и специальные виды работ. Обследование и реконструкция сооружений. Календарное планирование, сметная стоимость строительства. Оценка эффективности инвестиций. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 12–24 сентября; 07–19 ноября |
| СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (108 ч.) Система нормативных документов в строительстве. Эксплуатация и обследование зданий и сооружений. Современные средства механизации, технологии и материалы. Усиление строительных конструкций. Контроль качества строительно-монтажных работ. Подготовка строительного производства. Сметная стоимость строительных работ. Компьютерные системы в календарном планировании строительства. Бизнес-планирование и оценка эффективности инвестиций. | 18 января – 06 февраля; 14 марта– 02 апреля; 10–28 мая; 03–22 октября; 28 ноября – 17 декабря |
| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Нормативные требования по контролю качества в строительном производстве. Техническое и организационное обеспечение качества работ в строительстве. Контроль качества земляных, бетонных, арматурных, монтажных и отделочных работ. Лабораторные методы контроля качества. | 08–20 февраля; 11–23 апреля; 30 мая–11 июня; 10–22 октября; 05–17 декабря |
| НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Новые строительные материалы для несущих конструкций зданий и сооружений. Современные тепло-, гидро- и звукоизоляционные материалы. Материалы для отделочных работ. Материалы со специальными свойствами. Современные технологии земляных, бетонных, опалубочных, арматурных, монтажных и специальных работ. | 08–20 февраля; 11–23 апреля; 30 мая–11 июня; 10–22 октября; 05–17 декабря |
| Геодезические работы в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений Геодезические стационарные наблюдения за деформациями и осадками зданий, сооружений. Разбивочные работы. Обмерные работы: обмеры зданий и сооружений, трубопроводов, обмерные работы по электросетям и размещению оборудования, обмеры гидротехнических сооружений. Обмерные чертежи и исполнительные схемы. Наземная стереофототопографичекая съемка. Фиксация трасс воздушных и подземных кабельных линий. Выполнение вспомогательных геодезических работ. Геодезические привязочные ходы. Геодезические приборы и программное обеспечение. Геоинформационные системы. | 11–23 апреля; 10–22 октября; 08–20 февраля |
| Геодезические работы в строительстве | 08–12 февраля; 11–15 апреля; 10–14 октября |
| 2.Специалисты по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Физические и экономические факторы риска. Обследование и испытание зданий, сооружений и их конструкций. Оценка надежности сооружений. Определение остаточного срока эксплуатации сооружения, усиление строительных конструкций. Экономическая оценка строительства и реконструкции зданий и сооружений. | 01–13 февраля; 04 –16 апреля; 30 мая – 11 июня; 03–15 октября; 28 ноября – 10 декабря |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Обследование и испытание зданий и сооружений. Технологии ремонта зданий и сооружений, усиление строительных конструкций. Новые строительные материалы. Организация, планирование и стоимость ремонтных работ. | 01–13 февраля; 04–16 апреля; 30 мая – 11 июня; 03–15 октября; 28 ноября – 10 декабря |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ Особенности организации эксплуатации зданий и сооружений насосных станций, сетей водоснабжения и канализации, очистных сооружений. Обследование зданий и сооружений. Новые строительные материалы. Технологии ремонта зданий и сооружений, усиление строительных конструкций. Организация, стоимость и экономическая эффективность ремонтных работ. | 01–13 февраля; 04–16 апреля; 30 мая – 11 июня; 03–15 октября; 28 ноября – 10 декабря |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Техническая эксплуатация жилых зданий, обследование зданий, технология и организация ремонта, усиление строительных конструкций и фундаментов. Капитальный ремонт и реконструкция зданий. Новые материалы для ремонта зданий. Стоимость ремонтных работ. | 01–13 февраля; 04–16 апреля; 30 мая – 11 июня; 03–15 октября; 28 ноября – 10 декабря |
| Проблемы гидроизоляции зданий и сооружений | 08–12 февраля; 18–22 апреля; 10–14 октября; 05–09 декабря |
| Эксплуатация, ремонт и реконструкция зданий и сооружений – новое в технологии и организации | 01–05 февраля; 04–08 апреля; 03–07октября; 28 ноября – 02 декабря |
| Экономика и эксплуатация ЖКХ | 21–25 марта; 19–23 сентября |
| 3.Специалисты по инженерным сетям зданий и сооружений |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ Наружные инженерные сети. Эксплуатация и ремонт внутренних инженерных сетей зданий (водоснабжения и канализации, теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения). Контроль потребления тепловой энергии, электричества и воды. Сметная стоимость ремонта и реконструкции инженерных систем. | 08–20 февраля; 11-23 апреля; 30 мая– 11 июня; 10–22 октября; 05–17 декабря |
| СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Пылеулавливающие агрегаты, фильтры. Системы вентиляции. Системы промышленной вытяжной вентиляции. Очистка газов от пыли. Обследование помещений на запыленность. Температура и давление в системах вентиляции и отопления. Системы кондиционирования и отопления, их расчет. | 08–20 февраля; 11-23 апреля; 30 мая– 11 июня; 10–22 октября; 05–17 декабря |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ Проектирование систем вентиляции, кондиционирования, канализации, тепло и водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий. Технические средства и системы управления освещением и электроснабжением. Автоматизация проектирования инженерных систем. | 08-20 февраля; 11–23 апреля; 30 мая–11 июня; 10–22 октября; 05–17 декабря |
| 4.Специалисты по проектированию зданий и сооружений |
| СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Нормативная база проектирования. Современные конструкции зданий, их обследование. Программные средства для проектирования зданий и сооружений. Методы и расчет повышения несущей способности фундаментов, усиления строительных конструкций. Новые материалы. Экономическое обоснование проектных решений. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 12–24 сентября; 07–19 ноября |
| РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ Комплексный расчет наружных трубопроводных систем различного назначения. Расчет прочности трубопроводов. Гидравлический расчет. Расчет и подбор тепловой изоляции трубопроводов. Проверка трубопроводов на вибрационную устойчивость. | 08–20 февраля; 11–23 апреля; 10–22 октября |
| ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ И АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Применение современных методов расчета строительных конструкций. Программные комплексы SCAD и программы–сателлиты. Моделирование, расчет и проектирование стальных и железобетонных конструкций с использованием программных комплексов. | 08–20 февраля; 11–23 апреля; 10–22 октября |
| 5. Специалисты по ценообразованию в строительстве, проведению торгов |
| ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРАКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Новая сметно-нормативная база. Состав и формы сметной документации. Методы составления смет на новое строительство, капитальный ремонт, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. Автоматизация сметных расчетов. Контракты в строительстве. Формирование договорной цены. Проведение торгов. Планирование капитальных вложений. Мониторинг строительства. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 12-24 сентября; 07–19 ноября |
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ И СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА Новая сметно-нормативная база и методы определения сметной стоимости строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пуско-наладочных работ. Состав и формы сметной документации, определение транспортных расходов, сметных цен строительных материалов. Договорные цены. Автоматизация сметных расчетов. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 12 - 24 сентября; 07–19 ноября |
| СТОИМОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ И КОНТРАКТАЦИИ В ОТРАСЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (108 Ч.) Ценообразование и сметное нормирование в строительстве и эксплуатации отраслевых объектов. Методы расчета сметной стоимости. Составления смет и сметных расчетов. Прочие и лимитированные затраты. Сметы на строительные, ремонтно–строительные, монтажные и пусконаладочные работы. Сметы на ПИР. Сметы на обследование зданий и сооружений и на ремонт оборудования. Автоматизация сметных расчетов. Торги, тендеры, конкурсы и аукционы. Контрактация в строительстве и при эксплуатации отраслевых объектов. | 18 января – 06 февраля; 14 марта– 02 апреля; 10–28 мая; 06–25 июня; 12 сентября – 01 октября; 07–26 ноября |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Новая сметно-нормативная база и методы определения сметной стоимости строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пуско-наладочных работ. Состав и формы сметной документации, определение транспортных расходов, сметных цен строительных материалов. Договорные цены. Автоматизация сметных расчетов. Программы «Сметный калькулятор» и «Гранд-смета». Расчеты за выполненные работы. | 01-13 февраля; 04–16 апреля; 23 мая –04 июня; 03–15 октября; 28 ноября–10 декабря |
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ (108 Ч.) Новая сметно-нормативная база. Составление смет на новое строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, монтажные и пусконаладочные работы. Автоматизация сметных расчетов. Программы «Сметный калькулятор» и «Гранд-смета». Формирование договорных цен. Расчеты за выполненные работы. Разработка документации к торгам и подготовка оферты. Выбор победителя торгов и заключение контракта. Организация и проведение торгов. (32000 руб.) | 01–20 февраля; 04–23 апреля; 23 мая – 11 июня; 03–22 октября; 28 ноября – 17 декабря |
| Разработка и утверждение сметной документации | 18–22 января; 14–18 марта; 06–10 июня; 12–16 сентября; 07–11 ноября |
| 6.Специалисты по организации и управлению в строительстве |
| РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (108 Ч.) Виды бизнес-планов. Разделы бизнес-плана. Маркетинг в строительстве. Оценка конкурентоспособности продукции. Производственный план предприятия. Ценообразование в строительстве. Анализ безубыточности и оценка рисков. Финансовый план и показатели финансового состояния предприятия. Инвестиции и их источники. Оценка эффективности инвестиций. Подготовка и реализация инвестиционных проектов. Разработка тендерной документации, функции генподрядчика. Организация подготовки строительства. Компьютерные системы в календарном планировании строительства и регулирование хода строительных работ. Контроль качества строительно-монтажных работ. | 18 января – 06 февраля; 14 марта – 02 апреля; 10–28 мая; 06–25 июня; 19 сентября – 08 октября; 14 ноября – 03 декабря |
| СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТНО–СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РАЗРАБОТКИ ППР Система нормативных документов в строительстве. Подготовка строительного производства. Календарное планирование в строительстве. Разработка технологических карт на основные виды СМР. Контроль качества и сметная стоимость СМР. Новые материалы в строительстве. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 19 сентября- 01 октября; 14–26 ноября |
| УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ Жизненный цикл проекта, процессы и функции управления проектами. Разработка, планирование и реализация проектов. Управление стоимостью, финансированием, качеством, рисками, ресурсами, контрактами. Бизнес-план и эффективность ИСП. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 19 сентября- 01 октября; 14–26 ноября |
| ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Система нормативных документов. Контракты в строительстве, планирование производственной деятельности СМО, организация подготовки строительства и материально-технического снабжения. Компьютерные системы в календарном планировании и регулирование хода строительства, контроль качества. Организационные структуры и трудовой коллектив СМО. Бизнес-план. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 19 сентября- 01 октября; 14–26 ноября |
| БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Виды бизнес-планов. Разделы бизнес-плана. Маркетинг в строительстве. Оценка конкурентоспособности строительной продукции. Определение сметной стоимости в строительстве. Анализ безубыточности и оценка рисков. Финансовый план предприятия, показатели финансового состояния предприятия. Инвестиции и их источники. Оценка эффективности инвестиций. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 19 сентября- 01 октября; 14–26 ноября |
| КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ Виды моделей календарных планов. Составление, расчет и оптимизация сетевых графиков. Автоматизация календарного планирования. Мониторинг хода выполнения работ. Сметная стоимость строительных и ремонтных работ. Циклограммы и матричные модели. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 19 сентября– 01 октября; 14–26 ноября |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА – ЗАСТРОЙЩИКА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА Контроль качества СМР. Договорная деятельность и отношения с субподрядчиками. Сметная стоимость строительства. Управление строительными инвестиционными проектами. Планирование и контроль финансово-экономической деятельности. Охрана труда и техника безопасности. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 19 сентября- 01 октября; 14–26 ноября |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ-СТВА Система сбыта и закупок МТР. Планирование потребности в МТР. Организация складского хозяйства. Обеспечение строек электроэнергией, теплом, водой. Система комплектации. Диспетчерская служба. Управление запасами материалов. Лизинг. | 18–30 января; 14–26 марта; 10–21 мая; 06–18 июня; 19 сентября– 01 октября; 14–26 ноября |
| 7.Специалисты по проектированию в электроэнергетике |
| НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 16–28 мая; 26 сентября– 08 октября |
| НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 16–28 мая; 26 сентября– 08 октября |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 04-10 кВ | 16–28 мая; 26 сентября– 08 октября |
| Проектирование воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ | 16–28 мая; 26 сентября– 08 октября |

Кафедра ЭПГС: Ленинский пр. 89,  (812) 745-96-24, тел./факс: 745-91-44, е-mail: epgs@peipk.spb.ru

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент Кукушкин В.А.                                                                               Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

|  | КАФЕДРА « УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» (УЧРЭ) |
| --- | --- |
| Людмила Николаевна Горюнова, заведующая кафедрой, д. пс. н. |

По приказу Министерства энергетики и электрификации Советского Союза  № 101а от 28.05.84 в институте был создан специальный факультет для обучения работников отрасли без отрыва от работы. Перед этим учебным подразделением, названным «Факультетом обучения специалистов-энергетиков Ленинграда»  была поставлена задача обеспечить форсированное (массовое и быстрое) повышение квалификации специалистов и руководителей предприятий и организаций Ленинградского региона.

Создание этого учебного подразделения в форме специального факультета было вызвано на том этапе развития отрасли необходимостью обучения большого количества работников по широкому кругу важных для отрасли и страны разнородных тематических направлений. Кафедра «Управление человеческими ресурсами в энергетике» (УЧРЭ) основана 1 сентября 2008 года на базе «Факультета обучения специалистов-энергетиков Ленинграда»,  как учебное подразделение Петербургского энергетического института повышения квалификации.

На кафедре работают ученые, специалисты, достойно представляющие петербуржскую научную школу, и практики, имеющие большой опыт производственной деятельности по своим направлениям в качестве главных специалистов предприятий энергетики. Этот преподавательский состав в полной мере обеспечивает разумное соотношение теории и практики в каждом учебном курсе.

Учебные курсы кафедры УЧРЭ предназначены для персонала, который входит в административно-управленческий аппарат предприятий ТЭК, промышленных предприятий. Это руководители предприятий и подразделений, специалисты договорных и юридических отделов, сотрудники департаментов управления персоналом и учебных центров,  сотрудники канцелярий, общих отделов, отделов развития.

| ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ЭНЕРГЕТИКЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ В ЭНЕРГЕТИКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ безопасности |
| --- |
| 1. РУКОВОДИТЕЛИ предприятий и организаций электроэнергетики. Сетевой комплекс. |
| Начальники РЭС. Управление и работа с персоналом Психология делового общения. Тренинг переговоров. Психология группы и трудового коллектива РЭС. Мотивация работающих. Конфликты в коллективе: профилактика и разрешение. Техника и психология безопасности при организации труда в электроэнергетике. Работа с проверяющими. Эффективное взаимодействие в нештатной ситуации. Новые методы работы с персоналом. Планирование работы: долгосрочное и краткосрочное. Тайм – менеджмент. Законодательство и практика его применения на предприятии. Прием и увольнение работников, юридические и психологические аспекты. Экономика РЭС. Тенденции развития современной техники в области передачи электроэнергии (выездные занятия па предприятия изготовители энергетического оборудования). Ознакомление с передовым опытом эксплуатации сетей (выездные занятия). Индивидуальное психологическое тестирование для определения личного управленческого потенциала. | 25 января – 06 февраля; 24 февраля – 05 марта; 14–26 ноября; 28 ноября – 10 декабря |
| Директора ПО МРСК. Управление и работа с персоналом Теории организаций. Структура организации в энергетике. Холдинг МРСК и РОССЕТИ. Организационная культура и методы ее формирования. Начальник и вышестоящие, начальник и подчиненный: этика отношений. Психология делового общения. Тренинг переговоров. Психология группы и трудового коллектива. Мотивация работающих. Конфликты в коллективе: профилактика и разрешение. Психология безопасности при организации труда в электроэнергетике. Эффективное взаимодействие в нештатной ситуации. Новые методы работы с персоналом. Планирование работы организации: долгосрочное и краткосрочное. Личное планирование (тайм – менеджмент). Законодательство и практика его применения на предприятии. Прием и увольнение работников, юридические и психологические аспекты. Экономика ПО. Тенденции развития современной техники в области передачи электроэнергии (выездные занятия па предприятия изготовители энергетического оборудования). Ознакомление с передовым опытом эксплуатации сетей (выездные занятия). Индивидуальное психологическое тестирование для определения личного управленческого потенциала. | 24 февраля – 05 марта; 28 ноября – 10 декабря |
| 3. Резерв на должности руководителей предприятия Внимание!!! Во всех группах резерва сохраняется программа соответствующей должности (смотри выше) с пропорциональным сокращением часов до общего числа 36 часов |
| Резерв на должность начальника РЭС. Управление и работа с персоналом | 25–30 января; 05–10 декабря |
| Резерв на должность директора ПО МРСК. Управление коллективом и организацией | 18–23 января; 07–12 ноября; 19–24 декабря |
| Резерв на должность директора ПМЭС ФСК. Управление коллективом и организацией | 25–30 января; 05–10 декабря |
| Резерв на должность начальника цеха электростанций. Управление и работа с персоналом | 11–16 января; 15–20 февраля; 07–12 ноября; 12–17 декабря |
| Резерв на должность директора электростанций. Управление коллективом и организацией | 11–16 января; 15–20 февраля; 05–10 декабря |
| 4. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ |
| Начальники смен станций и цехов электростанций. Управление и работа с персоналом Ведение оперативных переговоров. Тренинг партнерского общения. Психология группы и трудового коллектива. Авторитет начальника смены. Конфликты в коллективе: профилактика и разрешение. Психология безо-пасности при организации труда в электроэнергетике. Эффективное взаимодействие в нештатной ситуации. Тенденции развития современной техники в области получения и передачи электроэнергии. Индивидуальное психологическое тестирование для определения личного управленческого потенциала. | 21–26 марта; 11–16 апреля; 10–14 мая; 30 мая – 04 июня; 15–20 августа; 29 августа – 03 сентября; 12–17 сентября; 17–22 октября |
| Современные методы работы с оперативным персоналом электростанций и сетей, обучение успешному взаимодействию при ликвидации аварий Дидактические и психолого-педагогические основы эффективного обучения взрослых. Методика преподавания технических дисциплин. Современные методы проведения противоаварийных тренировок, инструктажей, экзаменов. Методы активного обучения деловые игры и разборы конкретных ситуаций. Активизация теоретической подготовки. Новые методы проведения противоаварийных тренировок. Поведение человека в аварии. Взаимодействие в нештатных ситуациях. Порождающие игры как метод формирования правильного поведения в аварии. Для руководителей подразделений ОДУ, инструкторов УТП и УЦ, психологов | 21–26 марта; 10–14 мая; 30 мая – 04 июня; 27 июня – 02 июля; 07 июля – 09 июля; 15–20 августа; 29 августа – 03 сентября; 12–17 сентября; 17–22 октября |
| 5. РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ основных подразделений предприятий и организаций ТЭК |
| 5.1 Руководители и специалисты служб управления персоналом, отделов кадров, отделов по подготовке кадров, учебных центров |
| Управление и работа с персоналом энергетики, ТЭК, промышленных предприятий Современная концепция управления человеческими ресурсами. Наем, адаптация, оценка и аттестация, мотивация и стимулирование персонала. Формирование резерва. Анализ кадровой политики предприятия. Правила организации работы с персоналом. Обучение и развитие персонала. Практические вопросы психологии управления. Правовое регулирование трудовых отношений на базе новых кодексов (ГК, ТК, КоАП). Пенсионное законодательство и социальная защита работников. | 14–19 марта; 11–23 апреля; 18–23 апреля; 16–28 мая; 23–28 мая; 20–25 июня; 15–27 августа; 22–27 августа; 05–10 сентября; 19 сентября – 01 октября; 26 сентября – 01 октября; 24–29 октября |
| Подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка персонала энергетики, ТЭК, промпредприятий Задачи дополнительного профессионального образования. Составление программ обучения и повышения квалификации рабочих и ИТР. Вопросы образовательной мотивации. Анализ образовательных потребностей предприятия, подготовка кадрового резерва. Оценка эффективности и качества обучения. Социально-психологические аспекты деятельности специалиста по подготовке кадров. | 23–28 мая; 26 сентября – 01 октября |
| Методы оценки и развития персонала. Формирование резерва Адекватность и эффективность различных методов оценки. Психодиагностические и экспертные оценки. Трудовое законодательство в контексте аттестации и планирования карьеры персонала. | 14–19 марта; 18–23 апреля; 20–25 июня; 22–27 августа; 05–10 сентября; 24–29 октября |
| 5.2 Руководители и специалисты служб делопроизводства, канцелярий, секретари-референты |
| Делопроизводство и секретарское дело, в энергетике, ТЭК, промпредприятиях Документационное обеспечение деятельности в соответствии с новыми ГОСТами. Делопроизводство, контроль исполнения, учет, систематизация, хранение документов, работа с конфиденциальной информацией. Архивное дело. Система менеджмента на предприятии. Информационный мониторинг в работе секретаря-референта, информационная безопасность предприятия Организационные коммуникации руководителя и их подготовка. Работа со СМИ. Вопросы трудового права. Служебный этикет. Социально-психологические вопросы. | 14–19 марта; 11–23 апреля; 18–23 апреля; 16–28 мая; 23–28 мая; 13–18 июня; 19 сентября – 01 октября; 26 сентября – 01 октября; 17 – 22 октября; |
| 5.3 Руководители и специалисты юридических служб |
| Правовое обеспечение деятельности АО, предприятий энергетики, ТЭК Современные проблемы энергетики. Новая нормативно-правовая база деятельности АО, Компаний, предприятий. Договорная работа, исковая практика, арбитражно-процессуальные отношения, исполнительное производство. Нормы административного права, КоАП. Антимонопольное законодательство. Банковское, налоговое законодательство, правовая защита ценных бумаг. Вопросы собственности и землепользования. Трудовое право. Социально-психологические вопросы. | 14–19 марта; 11–23 апреля; 18–23 апреля; 16–28 мая; 23–28 мая; 13–18 июня; 19 сентября – 01 октября; 26 сентября – 01 октября; 17–22 октября; |
| 5.4 Руководители и специалисты энергосбыта, договорных, абонентских, коммерческих отделов |
| Договорная работа в АО, компаниях, предприятиях энергетики, ТЭК – правовое обеспечение, коммерческая эффективность, психологическое сопровождение Юридические основы договорной работы. Виды и процедуры заключения, изменения, расторжения договоров. Правоотношения сторон на оптовом и розничном, конкурентном и регулируемом рынках. Договора присое-динения. Законодательство по энергоснабжению, регулированию тарифов на энергию. Коммерческо-договорная работа с промышленными, непромышленными, бытовыми потребителями энергии, с поставщиками и сервисными предприятиями. Организация договорной работы, договоры на сервисное и ремонтное обслуживание. Вопросы ответственности по договорам, арбитражная практика разрешения споров. Формирование навыков стрессоустойчивого поведения. Тренинг переговоров. | 14–19 марта; 11–23 апреля; 18–23 апреля; 16–28 мая; 23–28 мая; 13–18 июня; 19 сентября – 01 октября; 26 сентября – 01 октября; 17–22 октября; |
| 5.5 Руководители и специалисты по ОТ, подготовка инструкторов-реаниматоров |
| Первая медицинская экстренная реанимационная помощь при несчастных случаях на производстве Овладение практическими приемами оказания доврачебной экстренной медицинской помощи пострадавшим непосредственно на рабочих местах. Отработка практических действий на тренажерах. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. Медико-психологические вопросы. Повторный курс с усовершенствованием включает дополнительные консультации. Занятия проводятся в ПЭИПК и в клиниках ВМедА. Аттестация. Квалификационное удостоверение “Инструктор-реаниматор” государственного образца. | 28 марта – 09 апреля; 30 мая – 11 июня; 03–15 октября |
| Охрана труда в отрасли – правовые, медико-санитарные и социальные вопросы Правовая база по ОТ. Обязанности работодателя и права работников по ОТ. Социальная защита. Расследование, оформление и учет несчастных случаев и профзаболеваний. Аттестация рабочих мест по ОТ. Медико-психологические вопросы. | 28 марта – 02 апреля; 30 мая – 04 июня; 03–08 октября |
| 5.6 Инспекторы по эксплуатации оборудования и ПБ, должностные лица, контролирующие и ответственные за пожарную безопасность |
| Обеспечение пожарной безопасности энергетических объектов Правовые, экономические и социальные основы обеспечения ПБ в РФ, требования руководящих документов по ПБ энергообъектов, анализируется состояние ПБ, источники и характер угроз на энергообъектах. Обязанности и деятельность должностных лиц по обеспечению ПБ, особенности мер ПБ для конкретных объектов, видов оборудования и работ, взаимодействие с Государственной противопожарной службой. Пожарно-профилактическая работа с учетом категорий объектов, выбор оборудования для пожаро- и взрывоопасных зон. Средства автоматического обнаружения и тушения пожаров, их обслуживание, применение, учет. Современная концепция системной безопасности энергообъектов. Программы противопожарных тренировок, порядок проведения инструктажа по ППБ. Курс включает необходимую подготовку для проведения пожарно-технических минимумов. | 28 марта – 09 апреля; 30 мая – 04 июня; 07–19 ноября |
| 5.7 Руководители и специалисты автотранспортных подразделений |
| Организация, технология и экономика эффективной деятельности автотранспортного предприятия Эффективное использование и безопасная эксплуатация подвижного состава, техобслуживание, ремонт. Информационные технологии управления. Природоохранная деятельность. Нормативный контроль. Лицензирование, сертификация автотранспортных средств. Методы планирования и экономический анализ работы предприятия. Современные методы работы с персоналом. | 28 марта – 09 апреля; 04–09 апреля; 30 мая – 11 июня; 06–11 июня; 03–15 октября; 10–15 октября |
| 5.8 Главные бухгалтеры |
| Управление коллективом Тренинг партнерского общения. Оперативное управление работой сотрудников. Мотивация и стимулирование подчиненных. Психология группы и трудового коллектива. Авторитет руководителя. Конфликты в коллективе: профилактика и разрешение.Современные тенденции бухгалтерского учета. | 14–19 марта; 11–16 апреля; 16–21 мая; 13–18 июня; 27 июня – 02 июля; 04–09 июля; 05–10 сентября; 17–22 октября |
| 5.9 Руководители и специалисты любых структурных подразделений организаций ТЭК |
| Успешный руководитель: инструменты управления Тренинг партнерского общения. Оперативное управление работой сотрудников. Мотивация и стимулирование подчиненных. Психология группы и трудового коллектива. Авторитет руководителя. Конфликты в коллективе: профилактика и разрешение. | 14–19 марта; 21–26 марта; 11–16 апреля; 10–14 мая; 16–21 мая; 13–18 июня; 27 июня – 02 июля; 04–09 июля; 15–20 августа; 29 августа – 03 сентября; 05–10 сентября; 19–24 сентября; 17–22 октября |
| Успешные переговоры. Техника противостояния манипуляциям. Устойчивость в конфликтах Для руководителей и специалистов, которые по роду своей деятельности отдают много времени переговорным процессам и выстраиванию бесконфликтного общения между сотрудниками и партнерами. | 14–19 марта; 21–26 марта; 11–16 апреля; 10–14 мая; 16–21 мая; 13–18 июня; 27 июня – 02 июля; 04–09 июля; 15–20 августа; 29 августа – 03 сентября; 05–10 сентября; 19–24 сентября; 17–22 октября |
| Школа руководителя: правовые, экономические и социально-психологические аспекты деятельности Трудовое законодательство. Основы бухучета и налогообложения. Стратегический менеджмент. Методы мотивации персонала. Психология делового общения. Стратегия управления конфликтами. | 14–19 марта; 18–23 апреля; 23–28 мая; 20–25 июня; 26 сентября – 01 октября; 24–29 октября |

Кафедра УЧРЭ: ул. Авиационная, 23, (812) 373-18-26, 373-90-29, е-mail: fco@peipk.spb.ru

Заведующий кафедрой, д.п.н., профессор  Третьяков В.П.

Планово-договорная служба (ПДС) (812)-373-61-74, (факс) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

Гостиница «Энергетик»

Гостиница " Энергетик " размещается на 11-ти  этажах  Учебно-Гостиничного комплекса (УГК), на Юго-Западе города по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 89. На общественном транспорте можно быстро добраться до метро Ленинский пр. (10 минут), близлежащих пригородов г. Санкт- Петербурга: Стрельна, Петергоф, Пушкин (Царское село), Павловск, Гатчина (30 минут).

Гостиница располагает фондом – 300 номеров, среди которых имеются  номера как экономкласса 3-х местные (стоимость проживания от 900 руб. в сутки с человека), так и 3-комнатные люксы (стоимость за номер 5700 рублей в сутки) и может разместить до 450 человек.

В здании находятся 5 кафедр Института:

- Релейная защита и автоматика электрических станций, сетей и энергосистем (РЗиА);

- Диспетчерское управление электрическими станциями, сетями и системами (ДУЭС);

- Экономика и организация управления в энергетике (ЭОУЭ);

- Энергетического и промышленно-гражданского строительства (ЭПГС);

- Системы связи, телемеханики и информационно-сетевых технологий (ССТИТ).

Слушателей, обучающихся в  корпусе № 1 (ул. Авиационная, д.23), утром на служебном транспорте института доставляем на занятия. Здание УГК №2  оборудовано видеонаблюдением и обслуживается круглосуточной охраной.

Для слушателей гостей Института, проживающих в Гостинице:

-  парковка для автомобилей.

- бесплатный  Wi-Fi; в номерах кабельное ТВ (64 канала);

- библиотека;

- вызов такси или заказ транспорта Института;

- регистрация иностранных гостей;

- возможность заказа экскурсий по  историческим местам г. Санкт-Петербурга;

- бронирование авиа и железнодорожных билетов;

- возможность приезда слушателей на отдых в летний период и проживание в гостинице.

Оплата за проживание может производиться как за наличные средства, так и  по безналичному расчету, с оформлением всех необходимых  документов.

Кафе обеспечивает слушателей качественным питанием во время завтраков, обедов и ужинов. Есть возможность организовать банкет. Столовая на 1 этаже - на 60 посадочных мест,  кафе на 5 этаже - на 40 посадочных мест (рыцарский зал).

|  | Одноместный номер (2300 руб.) В номере телевизор, телефон, зеркало, односпальная кровать, письменный стол, шкаф для одежды, эл. чайник, холодильник, ковролин с шумопоглощающим эффектом, набор посуды. В ванной комнате: ванна или душевая кабина, санузел. |
| --- | --- |
|  | Одноместный улучшенный номер (2800 руб.) В номере телевизор, телефон, зеркало, двуспальная кровать, письменный стол, шкаф для одежды, эл. чайник, холодильник, ковролин с шумопоглощающим эффектом, набор посуды. В ванной комнате душевая кабина и санузел. |
|  | Двухместный номер (1чел/3300руб., 2чел/1900руб.) В номере телевизор, телефон, зеркало, 2 односпальные кровати, письменный стол, шкаф для одежды, эл. чайник, холодильник, набор посуды, ковролин с шумопоглощающим эффектом. Есть лоджия. В ванной комнате душевая кабина и санузел. |
|  | Полулюкс (1чел/4800руб, 2чел/2400руб, 3чел/1600руб.) Номер состоит: кухня-столовая и спальня. В номере телевизор, телефон, двуспальная кровать, односпальная кровать, мягкое кресло-кровать, письменный стол, зеркало, шкаф для одежды, ковролин. Есть лоджия. В столовой: двухкамерный холодильник, накопительный водонагреватель, эл.чайник, набор посуды. В ванной комнате душевая кабина и санузел. |
| Люкс (1чел/5700руб., 2чел/3200руб., 3чел/2200руб.) Номер состоит: кухня-столовая, гостиная и спальная, 2 лоджии (оборудован кондиционером). В спальне и гостиной красивая и уютная мебель, телевизоры, телефон, ковролин, гладильная доска, утюг, в прихожей напольная вешалка и зеркало. Столовая соединена с гостиной раздвижными дверями. В столовой: двухкамерный холо дильник, микроволновая печь, накопительный водонагреватель, эл. чайник, набор посуды. В гостиной дополнительные наборы посуды: столовый, чайный и кофейный сервиз, фужеры. В ванной комнате душевая кабина и санузел, фен. Кафе для завтраков, обедов и ужинов на 1 этаже УГК «№2» Кафе состоит из двух залов, имеется в наличии Full HD телевизор для просмотра телепередач. Для проживающих в гостинице льготный завтрак по цене 35 руб. Тел. (812)751-25-59 e-mail: hotel@peipk.spb.ru |

Наши адреса

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») Юридический адрес: 196135, Санкт-Петербург, Авиационная ул., 23. Тел. (812) 373-61-74, т/факс (812) 371-83-53, факс 373-90-11. E-mail: pdo@peipk.spb.ru. Адрес в интернете: www.peipk.spb.ru Гостиница "Энергетик": Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 89. Дежурный администратор: Тел.(812) 751-25-59, (812) 751-46-30. Заявка на бронирование: факс (812) 747-06-15 или hotel@peipk.spb.ru Корпус № 1 ФГАОУ ДПО "ПЭИПК": ул. Авиационная, д. 23. Администрация, кафедры: ЭЭСП, ЭТМО, ЭНЭТ, УЧРЭ, ДЭО. Ближайшая станция метро – «Московская». Корпус № 2 ФГАОУ ДПО "ПЭИПК": Ленинский пр., д. 89. Подразделения: гостиница и кафедры: ССТИТ, ЭОУЭ, ЭПГС, ДУЭС, РЗиА, Центр современных технологий связи, Информационно-аналитический центр. Ближайшая станция метро – «Ленинский проспект».

# Text boxes

НОВЫЙ

КУРС

УЧРЭ

НОВЫЙ

КУРС

НОВЫЙ

КУРС

НОВЫЙ

КУРС